一、检验试剂清单

包1血液细胞分析试剂（希森美康4000i.900i）

| 试剂名称及耗材 | 产地 | 适配设备 | 规 格 | 单 价 | 平均价格/人份 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 血球仪用稀释液 EPK 试剂 |  | 希森美康 |  |  |  |
| 血球仪用清洗液 CL 50 |  | 希森美康 |  |  |  |
| 网织红细胞染色液RET试剂 |  | 希森美康 |  |  |  |
| 血细胞分析用溶血液SYS-4DL试剂 |  | 希森美康 |  |  |  |
| 血细胞分析用溶血液SYS-4DS试剂 |  | 希森美康 |  |  |  |
| 血细胞分析用溶血素SLS试剂 |  | 希森美康 |  |  |  |
| 血细胞分析用溶血素SLS-211A试剂 |  | 希森美康 |  |  |  |
| 血细胞分析用FB（A）试剂 |  | 希森美康 |  |  |  |
| 血液分析仪用校准品 |  | 希森美康 |  |  |  |
| 血液分析仪用质控品（2个水平） |  | 希森美康 |  |  |  |
| 血球仪用穿刺针 |  | 希森美康 |  |  |  |

包2：血液细胞分析试剂（BC5390-CRP）

| 试剂名称及耗材 | 产地 | 适用设备 | 规 格 | 单价 | 平均价格/人份 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 血球仪用M-5D稀释液 | 国产 | 深圳迈瑞BC5390 |  |  |  |
| 血球仪用探头清洗液 （送） | 国产 | 深圳迈瑞BC5390 |  |  |  |
| LH溶血剂试剂 M-53 LH | 国产 | 深圳迈瑞BC5390 |  |  |  |
| M-5 LEO(Ⅰ) | 国产 | 深圳迈瑞BC5390 |  |  |  |
| M-5 LEO(Ⅱ) | 国产 | 深圳迈瑞BC5390 |  |  |  |
| 血细胞分析用LC溶血剂 | 国产 | 深圳迈瑞BC5390 |  |  |  |
| CRP乳胶试剂 | 国产 | 深圳迈瑞BC5390 |  |  |  |
| 血液分析仪用校准品 | 国产 | 深圳迈瑞BC5390 |  |  |  |
| 血液分析仪用质控品（2个水平）(送) | 国产 | 深圳迈瑞BC5390 |  |  |  |
| CRP质控（2个水平） （送） | 国产 | 深圳迈瑞BC5390 |  |  |  |
| CRP校准品 （送） | 国产 | 深圳迈瑞BC5390 |  |  |  |
| 血球仪用穿刺针 | 国产 | 深圳迈瑞BC5390 |  |  |  |

包3：血液细胞分析试剂（迈瑞CAL-8000）

| 试剂名称及耗材 | 产地 | 适用设备 | 规格 | 单价 | 平均价格/人份 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M-68P LH溶血剂（中文/1LX4） | 国产 | 深圳迈瑞CAL-8000 |  |  |  |
| M-68P LN溶血剂（中文/4LX1） | 国产 | 深圳迈瑞CAL-8000 |  |  |  |
| M-68P FN染色液（中文/48mLX1） | 国产 | 深圳迈瑞CAL-8000 |  |  |  |
| M-68P LD溶血剂（中文/4LX1） | 国产 | 深圳迈瑞CAL-8000 |  |  |  |
| M-68P FD染色液（中文/48mLX1） | 国产 | 深圳迈瑞CAL-8000 |  |  |  |
| M-68P DR稀释液（中文/1LX1） | 国产 | 深圳迈瑞CAL-8000 |  |  |  |
| M-68P FR染色液（中文/12mLX1） | 国产 | 深圳迈瑞CAL-8000 |  |  |  |
| DS稀释液(中文/20L×1) | 国产 | 深圳迈瑞CAL-8000 |  |  |  |
| 探头清洁液(中文/50mL×1) | 国产 | 深圳迈瑞CAL-8000 |  |  |  |
| CRP清洁液（中文 500mL x 4） | 国产 | 深圳迈瑞CAL-8000 |  |  |  |
| BC-6D质控物(高值/国内4.5mL*6) | 国产 | 深圳迈瑞CAL-8000 |  |  |  |
| BC-6D质控物(中值/国内4.5mL*6) | 国产 | 深圳迈瑞CAL-8000 |  |  |  |
| BC-6D质控物(低值/国内4.5mL*6) | 国产 | 深圳迈瑞CAL-8000 |  |  |  |
| BC-6D质控物(国内/高值/4.5mL×1) | 国产 | 深圳迈瑞CAL-8000 |  |  |  |
| BC-6D质控物(国内/中值/4.5mL×1) | 国产 | 深圳迈瑞CAL-8000 |  |  |  |
| BC-6D质控物(国内/低值/4.5mL×1) | 国产 | 深圳迈瑞CAL-8000 |  |  |  |
| BC-6D质控物(高中低值各1支/国内4.5mL*3) | 国产 | 深圳迈瑞CAL-8000 |  |  |  |
| BC-RET质控物(高值/国内4.5mL*6) | 国产 | 深圳迈瑞CAL-8000 |  |  |  |
| BC-RET质控物(中值/国内4.5mL*6) | 国产 | 深圳迈瑞CAL-8000 |  |  |  |
| BC-RET质控物(低值/国内4.5mL*6) | 国产 | 深圳迈瑞CAL-8000 |  |  |  |
| BC-RET质控物(国内/高值/4.5mL×1) | 国产 | 深圳迈瑞CAL-8000 |  |  |  |
| BC-RET质控物(国内/中值/4.5mL×1) | 国产 | 深圳迈瑞CAL-8000 |  |  |  |
| BC-RET质控物(国内/低值/4.5mL×1) | 国产 | 深圳迈瑞CAL-8000 |  |  |  |
| BC-RET质控物(高中低值各1支/国内4.5mL*3) | 国产 | 深圳迈瑞CAL-8000 |  |  |  |

包4尿液常规检验类：（ 杭州龙鑫LX8000）

| 试剂名称及耗材 |  | 产 地 |  | 适用设备/品牌 | 规格 | 单 价 |  | 平均价格/人份 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 尿液分析试纸条LX12D |  | 国产 |  | 杭州龙鑫LX8000 |  |  |  |  |
| 尿液分析用稀释液（浓缩型） |  | 国产 |  | 杭州龙鑫LX8000 |  |  |  |  |
| 保养液 |  | 国产 |  | 杭州龙鑫LX8000 |  |  |  |  |
| 清洁液 |  | 国产 |  | 杭州龙鑫LX8000 |  |  |  |  |
| 多项目尿液化学分析控制品 |  | 国产 |  | 上海伊华 |  |  |  |  |
| 包5 尿液常规检验类：（ 长春迪瑞FUS2000 ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试剂名称及耗材 | 产 地 |  | 适用仪器/品牌 |  | 规 格 | 单 价 | 平均价格/人份 |  |
| 尿液沉渣分析阳性质控品 | 国产 |  | 长春迪瑞FUS2000 |  |  |  |  |  |
| 尿液沉渣分析阴性质控品 | 国产 |  | 长春迪瑞FUS2000 |  |  |  |  |  |
| 尿液沉渣分析有形成分清洗液 | 国产 |  | 长春迪瑞FUS2000 |  |  |  |  |  |
| 尿液沉渣分析调焦液 | 国产 |  | 长春迪瑞FUS2000 |  |  |  |  |  |
| 尿液沉渣分析鞘夜 | 国产 |  | 长春迪瑞FUS2000 |  |  |  |  |  |
| 尿液沉渣分析标准液 | 国产 |  | 长春迪瑞FUS2000 |  |  |  |  |  |
| 包6尿液常规检验类：（ 深圳迈瑞UF8000 ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试剂名称及耗材 | 产 地 |  | 适用仪器/品牌 |  | 规 格 | 单 价 | 平均价格/人份 |  |
| A清洗液 | 国产 |  | 深圳迈瑞UF8000 |  |  |  |  |  |
| B清洗液 | 国产 |  | 深圳迈瑞UF8000 |  |  |  |  |  |
| 保养液 | 国产 |  | 深圳迈瑞UF8000 |  |  |  |  |  |
| 11项干化学试纸 | 国产 |  | 深圳迈瑞UF8000 |  |  |  |  |  |
| 镜检非定值质控品水平1 | 国产 |  | 深圳迈瑞UF8000 |  |  |  |  |  |
| 镜检非定值质控品水平2 | 国产 |  | 深圳迈瑞UF8000 |  |  |  |  |  |

包7免疫快诊检测试剂类：

| 试剂名称及耗材 | 产地 | 规格 | 单价 | 平均价格/人份 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 乙型肝炎两点半五联检测卡 | 国产 |  |  |  |
| 乙型肝炎表面抗原检测试纸条 | 国产 |  |  |  |
| 梅毒检测试剂盒 | 国产 |  |  |  |
| 人类免疫缺陷病毒检测卡 | 国产 |  |  |  |
| 丙型肝炎病毒检测试剂盒 | 国产 |  |  |  |
| 尿液HCG检测早孕试剂盒 | 国产 |  |  |  |
| 大便隐血检测试剂盒 | 国产 |  |  |  |
| 轮状病毒检测试剂盒 | 国产 |  |  |  |
| 甲型肝炎病毒检测试剂盒（甲肝抗体） | 国产 |  |  |  |
| 戊型肝炎病毒检测试剂盒（戊肝抗体） | 国产 |  |  |  |
| 抗核抗体检测试剂盒ANA | 国产 |  |  |  |
| 抗ENA抗体检测试剂盒 | 国产 |  |  |  |
| 单链DNA检测试剂盒 | 国产 |  |  |  |
| 双链DNA检测试剂盒 | 国产 |  |  |  |
| 甲型/乙型流感病毒检测试剂盒 | 国产 |  |  |  |
| 呼吸道五联检测卡试剂盒 | 国产 |  |  |  |
| 呼吸道合胞病毒检测试剂盒 | 国产 |  |  |  |
| 肺炎支原体检测试剂盒IgM.IgG | 国产 |  |  |  |
| 肺炎衣原体检测试剂盒IgM.IgG | 国产 |  |  |  |
| 沙眼支原体检测试剂盒IgM.IgG | 国产 |  |  |  |
| 沙眼衣原体检测试剂盒IgM.IgG | 国产 |  |  |  |
| 解脲支原体检测试剂盒IgM.IgG | 国产 |  |  |  |
| 解脲衣原体试剂盒IgM.IgG | 国产 |  |  |  |
| 单疱病毒Ⅱ抗体IgM.IgG | 国产 |  |  |  |
| 人型支原体检测试剂盒 | 国产 |  |  |  |
| EB病毒抗体试剂盒IGg.IGm.IGA | 国产 |  |  |  |
| 人乳头瘤病毒检测试剂盒 | 国产 |  |  |  |
| 淋球菌检测试剂盒 | 国产 |  |  |  |
| 结核分枝杆菌检测试剂盒 | 国产 |  |  |  |
| 优生优育五项目检测试剂盒 | 国产 |  |  |  |
| 幽门螺旋杆菌检测试剂盒 | 国产 |  |  |  |
| TPPA试剂盒 | 国产 |  |  |  |
| TRUST试剂盒 | 国产 |  |  |  |
| O1群霍乱弧菌检测试剂盒 | 国产 |  |  |  |
| O139群霍乱弧菌检测试剂盒 | 国产 |  |  |  |

包8一次性使用耗材类;

| 检验相关一次性耗材 | 产地 | 适用仪器/品牌 | 抗凝剂/规 格 | 单价 | 平均价格/人份 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一次性真空采血管（血液常规用2ml紫色） | 国产 |  | EDTA-k2 |  |  |
| 一次性真空采血管（绿色生化用 5ml） | 国产 |  | 肝素钠 |  |  |
| 一次性真空采血管（套式蓝色血凝用 2ml） | 国产 |  | 柠檬酸钠1:9 |  |  |
| 一次性真空采血管（红色电解质用5ml） | 国产 |  | 塑料普通管 |  |  |
| 一次性真空采血管（黄色分离胶5ml） | 国产 |  | 塑料管 |  |  |
| 一次性真空采血管（黑色血沉用2ml） | 国产 |  | 柠檬酸钠1:4 |  |  |
| 一次性真空采血管 (灰色血糖用5ml) | 国产 |  | 氟化钠 |  |  |
| 一次性静脉采血针 | 国产 |  | 0.7*18TW及其它规格 |  |  |
| 一次性载玻片 | 国产 |  |  |  |  |
| 一次性尿杯 | 国产 |  |  |  |  |
| 一次性粪便杯 | 国产 |  |  |  |  |
| 一次性痰培养杯（无菌） | 国产 |  |  |  |  |
| 一次性男性用拭子采样管 | 国产 |  |  |  |  |
| 一次性女性用拭子采样管 | 国产 |  |  |  |  |
| 各种规格加样器吸头 | 国产 |  |  |  |  |
| 各种规格样品比色杯 | 国产 |  |  |  |  |
| 各种规格塑料吸管 | 国产 |  |  |  |  |
| 各种规格试管 | 国产 |  |  |  |  |
| 一次性无盖尿沉渣检测管 | 国产 |  |  |  |  |
| 一次性血型纸片 | 国产 |  |  |  |  |
| 一次性输血器 | 国产 |  |  |  |  |

包9血库检验类：

| 试剂名称及耗材 | 产地 | 适用仪器/品牌 | 规格 | 单价 | 平均价格/人份 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RH（D）血型正定型试剂（标准血清） | 国产 | 珠海贝索 |  |  |  |
| ABO.RH（D）血型定型检测卡（单克隆抗体） | 国产 | 长春博讯 | 人份 |  |  |
| 抗人球蛋白检测卡（不规则抗体筛查卡） | 国产 | 长春博讯 | 人份 |  |  |
| 抗人球蛋白交叉配血卡 | 国产 | 长春博讯 | 人份 |  |  |
| ABO血型反定型试剂盒（人血红细胞） | 国产 | 长春博讯 |  |  |  |
| 不规则抗体筛查试剂 （人血红细胞） | 国产 | 长春博讯 |  |  |  |
| 血型检测及配血仪器用吸液头（STAR导电加样尖） | 国产/进口 | HAMILTON Company |  |  |  |
| 凝聚胺交叉配血试剂 | 国产 |  |  |  |  |
| 抗人球蛋白检测卡(新生儿溶血病胎(婴)儿不完全抗体检测) | 国产 | 长春博讯 |  |  |  |
| 酸放散试剂盒 | 国产 | 长春博讯 |  |  |  |
| 抗人球蛋白检测卡(HDN母体IgG抗体效价检测) | 国产 | 长春博讯 |  |  |  |
| 0.2M 2-巯基乙醇 | 国产 | 长春博讯 |  |  |  |
| 新生儿ABO、RhD血型检测卡(微柱凝胶） | 国产 | 长春博讯 |  |  |  |
| 血型鉴定及不规则抗体筛查质控品 | 国产 |  |  |  |  |
| 交叉配血质控品 | 国产 |  |  |  |  |

包10微生物检验类：

| 试剂名称及耗材 | 产 地 | 适用仪器/品牌 | 规 格 | 单 价 | 平均价格/人份 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 血液琼脂平板 | 国产 |  | 70mm |  |  |
| 血液琼脂平板 | 国产 |  | 90mm |  |  |
| 麦康凯琼脂平板 | 国产 |  | 70mm |  |  |
| 巧克力琼脂平板 | 国产 |  | 70mm |  |  |
| 普通营养琼脂平板 | 国产 |  | 90mm |  |  |
| 念珠菌显色平板 | 国产 |  | 70mm |  |  |
| 淋球菌平板 | 国产 |  | 70mm |  |  |
| 伊红美兰培养基 | 国产 |  | 90mm |  |  |
| 嗜血巧克力琼脂平板 | 国产 |  | 70mm |  |  |
| SS琼脂平板 | 国产 |  | 70mm |  |  |
| 加万古霉素巧克力平板 | 国产 |  | 70mm |  |  |
| MH平板 | 国产 |  | 90mm |  |  |
| VRE显色平板 | 国产 |  | 90mm |  |  |
| ESBLS显色平板 | 国产 |  | 90mm |  |  |
| MRSA显色平板 | 国产 |  | 90mm |  |  |
| 沙保氏琼脂平板 | 国产 |  | 70mm |  |  |
| 沙门氏菌.志贺氏菌血清分型试剂 | 国产 |  | 盒 |  |  |
| 生殖道支原体计数药敏试剂盒 | 国产 |  | 盒 |  |  |
| 真菌免疫荧光显色试剂 | 国产 |  | 盒 |  |  |
| 革兰氏染色液 | 国产 |  | 盒 |  |  |
| 抗酸染色液（金胺O） | 国产 |  | 盒 |  |  |
| 抗酸染色液（萋尼） | 国产 |  | 盒 |  |  |
| 墨汁染液 | 国产 |  | 盒 |  |  |
| 一次性接种针接种环 | 国产 |  | 盒 |  |  |
| 氢氧化钾（KOH）等各种化学试剂 | 国产 |  | 瓶 |  |  |
| 院感用采样管（包含中和试剂） | 国产 |  |  |  |  |
| B-族链球菌液体显色培养基 | 国产 |  |  |  |  |
| 各种抗生素药敏纸片 | 国产/进口 |  |  |  |  |
| 各种抗生素药敏E-test条 | 国产 |  |  |  |  |
| 各种培养基干粉（污水等用） | 国产 |  |  |  |  |
| 质控标准菌株 | 国产/进口 |  |  |  |  |
| 骨髓化学染色类试剂 |  |  |  |  |  |
| 过氧化酶染色液液（POX） (氧化WG-KI法) | 珠海贝索 |  | 盒 |  |  |
| 糖原染色液（PAS） | 珠海贝索 |  | 盒 |  |  |
| 碱性磷酸酶染色（NAP） | 珠海贝索 |  | 盒 |  |  |
| 氯醋酸AS-D萘酚酯酶染液（AS-DCE） | 珠海贝索 |  | 盒 |  |  |
| a-丁酸萘酚酯酶染色（a-NBE） | 珠海贝索 |  | 盒 |  |  |
| 酸性a-醋酸萘酚酯酶染液（ANAE） | 珠海贝索 |  | 盒 |  |  |
| 铁染色液（Fe） | 珠海贝索 |  | 盒 |  |  |
| 其他各种染色液 | 国产 |  | 盒 |  |  |

包11.微生物检验类：梅里埃血培养及鉴定药敏

| 试剂名称及耗材 | 产地 | 适用仪器/品牌 | 规 格 | 单 价 | 平均价格/人份 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 血液培养瓶（需氧瓶） | 进口 | 梅里埃 |  |  |  |
| 血液培养瓶（厌养瓶） | 进口 | 梅里埃 |  |  |  |
| 血液培养瓶（儿童瓶） | 进口 | 梅里埃 |  |  |  |
| 链球菌和肺炎链球菌药敏试剂盒（比浊法） | 进口 | 梅里埃 |  |  |  |
| 革兰氏阴性杆菌鉴定卡（GN卡） | 进口 | 梅里埃 |  |  |  |
| 革兰氏阴性杆菌药敏卡（GN13卡） | 进口 | 梅里埃 |  |  |  |
| 革兰氏阳性球菌鉴定卡（GP卡） | 进口 | 梅里埃 |  |  |  |
| 革兰氏阳性球菌药敏卡（GP67卡） | 进口 | 梅里埃 |  |  |  |
| 酵母菌真菌鉴定试剂盒（YST卡） | 进口 | 梅里埃 |  |  |  |
| 奈瑟菌.嗜血杆菌鉴定试剂盒（NH卡） | 进口 | 梅里埃 |  |  |  |
| 厌氧菌及棒状杆菌鉴定试剂盒（ANC） | 进口 | 梅里埃 |  |  |  |
| 厌氧袋 | 进口 | 梅里埃 |  |  |  |
| VITEK-2稀释液（微生物鉴定用） | 进口 | 梅里埃 |  |  |  |
| 一次性悬浮液管 | 进口 | 梅里埃 |  |  |  |
| 酵母样真菌药敏试剂盒（微量稀释法） | 进口 | 梅里埃 |  |  |  |
| 革兰阴性细菌药敏卡（GN67） | 进口 | 梅里埃 |  |  |  |
| 革兰阴性细菌药敏卡（XN-04） | 进口 | 梅里埃 |  |  |  |
| 肺炎链球菌药敏卡（GP68） | 进口 | 梅里埃 |  |  |  |
| 流感嗜血杆菌药敏试剂盒（比浊法） | 进口 | 梅里埃 |  | BB3:F22 |  |

| 包12.迈克发光免疫 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试剂名称及耗材 | 产 地 | 适用仪器/品牌 | 规格 | 单 价 | 平均价格/人份 |
| 乙型肝炎表面抗原 | 国产 | 迈克i3000 | 人份 |  |  |
| 乙型肝炎表面抗体 | 国产 | 迈克i3000 | 人份 |  |  |
| 乙型肝炎e抗原 | 国产 | 迈克i3000 | 人份 |  |  |
| 乙型肝炎e抗体 | 国产 | 迈克i3000 | 人份 |  |  |
| 乙型肝炎核心抗体 | 国产 | 迈克i3000 | 人份 |  |  |
| 梅毒螺旋体抗体 | 国产 | 迈克i3000 | 人份 |  |  |
| 人类免疫缺陷病毒抗原及抗体 | 国产 | 迈克i3000 | 人份 |  |  |
| 丙型肝炎病毒抗体 | 国产 | 迈克i3000 | 人份 |  |  |
| 各种项目质控品 | 国产 | 迈克i3000 | 人份 |  |  |
| 清洗缓冲液 | 国产 | 迈克i3000 | 人份 |  |  |
| 反应杯 | 国产 | 迈克i3000 | 人份 |  |  |
| 底物液 | 国产 | 迈克i3000 | 人份 |  |  |
| 特殊清洗液 | 国产 | 迈克i3000 | 人份 |  |  |

| 包13.雅培化学发光免疫 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试剂名称及耗材 | 产 地 | 适用仪器/品牌 | 规格 | 单 价 | 平均价格/人份 |
| 乙型肝炎表面抗原 | 进口 | 雅培i2000 | 人份 |  |  |
| 乙型肝炎表面抗体 | 进口 | 雅培i2000 | 人份 |  |  |
| 乙型肝炎e抗原 | 进口 | 雅培i2000 | 人份 |  |  |
| 乙型肝炎e抗体 | 进口 | 雅培i2000 | 人份 |  |  |
| 乙型肝炎核心抗体 | 进口 | 雅培i2000 | 人份 |  |  |
| 梅毒螺旋体抗体 | 进口 | 雅培i2000 | 人份 |  |  |
| 人类免疫缺陷病毒抗原及抗体 | 进口 | 雅培i2000 | 人份 |  |  |
| 丙型肝炎病毒抗体 | 进口 | 雅培i2000 | 人份 |  |  |
| 抗CCP抗体 | 进口 | 雅培i2000 | 人份 |  |  |
| 清洗缓冲液 | 进口 | 雅培i2000 | 人份 |  |  |
| （预）激发液 | 进口 | 雅培i2000 | 人份 |  |  |
| 反应杯 | 进口 | 雅培i2000 | 人份 |  |  |
| 各种项目质控品，校准品 | 进口 | 雅培i2000 | 人份 |  |  |
| 探针调理液 | 进口 | 雅培i2000 | 人份 |  |  |

| 包14.降钙素原（PCT） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试 剂 名 称 | 产 地 | 适用仪器/品牌 | 规格 | 单 价 | 平均价格/人份 |
| 血清降钙素原试剂 | 国产 | RELIA | 人份 |  |  |
| 血清降钙素原酶免吸头（200ul等） | 国产 | RELIA | 人份 |  |  |

包15.硕世阴道炎自动检测工作站配套试剂及ALIFAX自动血沉仪测试卡

| 试 剂 名 称 | 产 地 | 适用仪器/品牌 | 规 格 | 单 价 | 平均价格/人份 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阴道炎联合检测试剂盒 | 国产 | 硕世 |  |  |  |
| 配套耗材（0.5-10ul）透明吸头等 | 国产 | 硕世 |  |  |  |
| 自动血沉Smart测试卡 | 进口 | ALIFAX |  |  |  |

| 包16.贝克曼发光免疫 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试剂名称及耗材 | 产 地 | 适用仪器/品牌 | 规 格 | 单 价 | 平均价格/人份 |
| 总前列腺特异性抗原检测试剂盒 | 进口 | Beckman | 人份 |  |  |
| 游离前列腺特异性抗原检测试剂盒 | 进口 | Beckman | 人份 |  |  |
| 胰岛素检测试剂盒 | 进口 |  | 人份 |  |  |
| 人绒毛膜促性腺激素试剂盒 | 进口 | Beckman | 人份 |  |  |
| 孕酮检测试剂盒 | 进口 | Beckman | 人份 |  |  |
| 睾酮检测试剂盒 | 进口 | Beckman | 人份 |  |  |
| 雌二醇检测试剂盒 | 进口 | Beckman | 人份 |  |  |
| 黄体生成素检测试剂盒 | 进口 | Beckman | 人份 |  |  |
| 促卵泡生成激素检测试剂盒 | 进口 | Beckman | 人份 |  |  |
| 泌乳素检测试剂盒 | 进口 | Beckman | 人份 |  |  |
| TT3检测试剂盒 | 进口 | Beckman | 人份 |  |  |
| TT4检测试剂盒 | 进口 | Beckman | 人份 |  |  |
| FT3检测试剂盒 | 进口 | Beckman | 人份 |  |  |
| FT4检测试剂盒 | 进口 | Beckman | 人份 |  |  |
| TSH检测试剂盒 | 进口 | Beckman | 人份 |  |  |
| 甲胎蛋白检测试剂盒 | 进口 | Beckman | 人份 |  |  |
| 癌胚抗原检测试剂盒 | 进口 | Beckman | 人份 |  |  |
| CA-125检测试剂盒 | 进口 | Beckman | 人份 |  |  |
| CA-153检测试剂盒 | 进口 | Beckman | 人份 |  |  |
| CA-199检测试剂盒 | 进口 | Beckman | 人份 |  |  |
| 免疫分析系统用底物 | 进口 | Beckman | 人份 |  |  |
| 肌钙蛋白检测试剂盒 | 进口 | Beckman ACCESS 2 | 人份 |  |  |
| 肌红蛋白检测试剂盒 | 进口 | Beckman | 人份 |  |  |
| B型钠脲肽检测试剂盒 | 进口 | Beckman | 人份 |  |  |
| 免疫各项目质控品 | 进口 | 伯乐 | 人份 |  |  |
| 免疫各项目校准品 | 进口 | Beckman | 人份 |  |  |
| 免疫仪器用碱性清洗液 | 进口 | Beckman | 人份 |  |  |
| 免疫仪器用酸性清洗液 | 进口 | Beckman | 人份 |  |  |
| 免疫仪器用清洗缓冲液 | 进口 | Beckman | 人份 |  |  |
| 免疫分析系统用基质液 | 进口 |  | 人份 |  |  |
| 反应杯 | 进口 | Beckman ACCESS 2/DXI800 | 人份 |  |  |
| 废物袋 | 进口 | Beckman | 人份 |  |  |

| 包17生化检验类（血气分析）： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试剂名称及耗材 | 产 地 | 适用仪器/品牌 | 规 格 | 单 价 | 平均价格/人份 |
| PRIME血气检测试剂盒 | 进口 | 诺瓦NOVA | 人份 |  |  |
| PRIME血气分析仪用质控品 | 进口 | 诺瓦NOVA | 人份 |  |  |
| PRIME血气分析仪用配套耗材 |  |  |  |  |  |

包18：凝血检验类：希森美康HISCL-800配套试剂

| 试剂名称及耗材 | 产 地 | 适用仪器/品牌 | 规格 | 单 价 | 平均价格/人份 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TAT 试剂盒 | 进口 | 希森美康 |  |  |  |
|  |  | HISCL-800 |  |  |  |
| PIC 试剂盒 | 进口 | 希森美康 |  |  |  |
|  |  | HISCL-800 |  |  |  |
| TM 试剂盒 | 进口 | 希森美康 |  |  |  |
|  |  | HISCL-800 |  |  |  |
| t-PAI-C 试剂盒 | 进口 | 希森美康 |  |  |  |
|  |  | HISCL-800 |  |  |  |
| TAT 定标品 | 进口 | 希森美康 |  |  |  |
|  |  | HISCL-800 |  |  |  |
| PIC 定标品 | 进口 | 希森美康 |  |  |  |
|  |  | HISCL-800 |  |  |  |
| TM 定标品 | 进口 | 希森美康 |  |  |  |
|  |  | HISCL-800 |  |  |  |
| t-PAI-C 定标品 | 进口 | 希森美康 |  |  |  |
|  |  | HISCL-800 |  |  |  |
| TAT 质控品 | 进口 | 希森美康 |  |  |  |
|  |  | HISCL-800 |  |  |  |
| PIC 质控品 | 进口 | 希森美康 |  |  |  |
|  |  | HISCL-800 |  |  |  |
| TM 质控品 | 进口 | 希森美康 |  |  |  |
|  |  | HISCL-800 |  |  |  |
| t-PAI-C 质控品 | 进口 | 希森美康 |  |  |  |
|  |  | HISCL-800 |  |  |  |
| 样本稀释液 | 进口 | 希森美康 |  |  |  |
|  |  | HISCL-800 |  |  |  |
| 清洗液 | 进口 | 希森美康 |  |  |  |
|  |  | HISCL-800 |  |  |  |
| 一次性吸样头 | 进口 | 希森美康 |  |  |  |
|  |  | HISCL-800 |  |  |  |
| 通用底物 | 进口 | 希森美康 |  |  |  |
|  |  | HISCL-800 |  |  |  |
| HISCL 反应杯 | 进口 | 希森美康 |  |  |  |
|  |  | HISCL-800 |  |  |  |
| 清洗液 | 进口 | 希森美康 |  |  |  |
|  |  | HISCL-800 |  |  |  |
| 管路清洗液 | 进口 | 希森美康 |  |  |  |
|  |  | HISCL-800 |  |  |  |
| 探针清洗液 | 进口 | 希森美康 |  |  |  |
|  |  | HISCL-800 |  |  |  |

包19：蛋白芯片配套试剂

| 试剂名称及耗材 | 产 地 | 适用仪器/品牌 | 规格 | 单价 | 平均价格/人份 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 肿瘤标志物蛋白芯片C-12检测试剂盒 | 国产 | 生物芯片阅读仪/湖州数康 | 人份 |  |  |

二 评分标准

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 | 评分因素类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价40% | 40 | 投标人有效报价中的最低报价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。公式：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×评分权重×100。 |  | 共同评分因素 |
| 2 | 技术45% | 45 | 完全满足要求的得基础分40分，一项不符合临床使用要求依次递减3分。根据产品质量安全性、产品适用性、先进性等因素综合评定，最优者最多可加5分。 |  | 技术类评分因素 |
| 3 | 投标人业绩5% | 5 | 提供本公司本次投标产品近一年以来销售业绩（以合同或销售发票为准）得1分，最高得5分，可并列，无业绩或不提供业绩者得0分。 | 提供销售发票或销售合同复印件。 | 技术类评分因素 |
| 4 | 售后服务8% | 8 | 能够提供合理的故障响应时间、产品质量保证期、售后服务体系、售后服务时间等最详细完善的得8分，一般的得3-5分，不提供不得分。 |  | 共同评分因素 |
| 5 | 投标文件的规范性2% | 2 | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得2分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 |  | 共同评分因素 |