绵阳市中医医院

竞争性磋商文件

编号：       20200703

项目：      医疗设备项目

2020年07月

目录

第一章  竞争性磋商邀请	3

第二章  供应商须知	5

一、供应商须知附表	5

二、总则	6

三、磋商文件	7

四、响应文件编制	7

五、响应文件的递交	9

第三章  供应商、投标产品资格资质性、其他类似效力要求及应提供的相关证明材料	14

第四章  采购项目技术、商务及其他要求	21

第五章 响应文件格式	28

报价函	30

报价明细表	31

第二部分技术	32

投标产品技术响应表	32

第三部分商务	33

商务应答表（若涉及）	33

售后服务承诺和方案	34

法定代表人身份证明	35

授权委托书	36

诚信行为声明函	37

供应商基本情况表	38

供应商同类项目业绩一览表	39

供应商本项目管理、技术、服务人员情况表	40

第六章  评分办法	41

第一章  竞争性磋商邀请

因我院业务发展需要，我院拟采购一批医疗设备，欢迎符合相应要求的供应商参加磋商，具体事项如下：

- 一、采购项目内容  有关项目要求直接咨询医学装备部和相关临床使用科室。

1.项目名称：医疗设备项目

2.项目编号：20200703

3.采购内容：

| 名称 | 数量（台） | 包号 | 采购限价 | 申请科室 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绝缘检测仪 | 1 | 1 | 4万元 | 供应室 |
| 胰岛素泵 | 5 | 2 | 总价19.4万元 | 内分泌科 |
| 紫外线消毒车（双管） | / | 3-2 | 600元/台 | 各临床科室 |
| 紫外线消毒车（四管） |  |  | 1100/台 |  |
| 口腔手术显微镜（儿童） | 1 | 4 | 总价29.5万元 |  |
| 口腔手术显微镜 | 2 |  |  | 口腔科 |
| 吸顶式空气消毒机 | 11 | 5 | 总价10.8万元 |  |

（详见响应文件第四章采购项目技术、商务及其他要求）。

4.采取竞争性磋商方式，在密封报价的基础上，进行一轮或多轮磋商;

5.评定方式：综合评分法；

二、供应商资格

1、具有独立承担民事责任的能力

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力

4、具有有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

6、本项目参加采购活动的投标人、法定代表人(非法人负责人、自然人本人)在前3年内不得具有行贿犯罪记录

7、法律、行政法规规定的其他条件

8、属于第三类医疗器械的，投标人须提供医疗器械经营许可证；属于第二类医疗器械的，投标人须提供医疗器械经营备案凭证; 非产品生产厂家投标，供应商须具有生产厂家或其合法代理商对本项目的授权委托书。

三、报名须知

1、报名方式：如实填写报名登记表加盖鲜章并将扫描电子档（文件名以单位名称命名）回传至375007966@qq.com邮箱。多个包段只需填写一张报名表。

2、报名时间：2020年7月03日至2020年7月10日 17：00止。

四、谈判时间：待定, 请按照磋商文件准备投标文件，具体时间确定后另行通知。

五、谈判地点：绵阳市中医医院怀恩楼十八楼二会议室。

六、采购文件获取：自行下载附件获取。

七、报名咨询电话：0816-2243905 蒋老师   怀恩楼十八楼资产管理科（采购办）

项目咨询电话：0816-2226220 敬科长   怀恩楼2楼医学装备部

八、公告地点：四川绵阳市中医医院官方网站（http://www.myzyy.com/）。

其他未尽事宜，以磋商现场讨论确定为准。

绵阳市中医医院

2020年7月03日

第二章  供应商须知

一、供应商须知附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 最高限价 （实质性要求） | 以各项目包段为准 超过最高限价的报价为无效投标。 |
| 2 | 低价投标的处理 （实质性要求） | 最终报价完成后，磋商小组认为供应商的最后报价明显低于其他通过符合性审查供应的最后报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。 |
| 3 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 4 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 5 | 现场演示 | 尽可能提供样品 |
| 6 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 7 | 考察现场、标前答疑会 | 自行拨打项目咨询电话咨询 |
| 8 | 交货时间、地点 | 交付时间： 按就急使用原则自行承诺或按磋商文件要求 实施地点：绵阳市中医医院指定地点。 |
| 9 | 质量要求、验收标准 | 质量要求：达到国家现行技术标准。 验收标准：按国家相关标准进行验收 |
| 10 | 构成磋商文件的 其他文件 | 磋商文件的澄清、修改书及有关补充通知为磋商文件的有效组成部分。 |
| 11 | 投标有效期 | 开标后90天。 |
| 12 | 合同分包 | 否。 |
| 13 | 签字盖章 | 供应商必须按照竞争性磋商文件的规定和要求签字、盖章（法人代表的签字可用具有法定效力的签字章）。 |
| 14 | 响应文件份数 | 正本1份；副本2份。 |

二、总则

（一）、适用范围。本磋商文件仅适用于本次竞争性磋商采购项目。

（二）、合格的供应商应具备以下条件

1、合格的供应商应具备以下条件：

1.1　获取磋商文件，完全满足磋商文件的实质性要求。

1.2　有能力提供采购的货物及服务。

1.3　遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和诚实的商业道德。

1.4  按照规定提交磋商保证金（本项目不缴纳）。

1.5　生产或销售的产品符合中国政府规定的相应技术标准。

1.6  符合本竞争性磋商文件资质要求。

（三）、合格的投标产品

1、参加本次采购所投标的产品，必须是合法生产厂家生产的合格产品，产品涉及到第三方知识产权的，必须是已依法获得了该知识产权的所有权或使用权，不得存在侵犯知识产权的问题。

2、若投标产品为需要安装软件才能正常工作的，供应商必须提供正版软件安装使用，不得安装使用盗版软件。

（四）、投标费用。供应商参加投标的有关费用由供应商自行承担。

三、磋商文件

（一）磋商文件的构成

1、磋商文件是供应商准备响应文件和参加投标的依据，同时也是磋商的重要依据，具有准法律文件性质。磋商文件用以阐明采购项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、投标与磋商程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本磋商文件包括以下内容：

（1）磋商邀请；

（2）供应商须知；

（3）供应商、投标服务/产品（如涉及）资格条件及应提供的相关证明材料；

（4）采购项目技术、服务及其他要求；

（5）响应文件格式；

（6）磋商程序、方法和标准；

（7）合同主要条款

2、供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商没有对磋商文件全面做出实质性响应是供应商的风险。没有按照磋商文件要求作出实质性响应的响应文件将视为无效投标。

（二）磋商文件的澄清和修改

1、磋商文件中采购人编制的内容前后有矛盾或不一致，有时间先后顺序的，以时间在后的修改、澄清或补正文件为准。

2、本磋商文件的解释权归绵阳市中医医院。

四、响应文件编制

（一）、响应文件的语言

1、供应商提交的响应文件以及供应商与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，供应商的响应文件将作为无效投标处理。

2、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，供应商的响应文件将作为无效投标处理。

（二）、计量单位

除技术规格及要求中另有规定外，本采购项下的投标均采用国家法定的计量单位。（三）、投标货币

本次采购项目的投标均以人民币报价。

（四）响应文件的组成

供应商应按照采购文件的规定和要求编制响应文件。供应商拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在响应文件中载明。

响应文件包含资格性响应文件和技术、服务性响应文件。

“技术、服务性响应文件”应包括下列部分：

1、响应函、报价函

2、报价部分。供应商按照采购文件要求填写的“报价表”。

3、技术部分

（1）报价系统技术响应表；

（2）技术、服务实施方案、措施；

（3）其他供应商认为需要提供的文件和资料；

4、售后部分

5、商务部分

（1）商务应答表；

（2）供应商基本情况表；

（3）供应商类似项目业绩一览表；

（4）供应商本项目管理、技术、服务人员情况表；

（5）其他供应商认为需要提供的文件和资料。

“供应商、投标产品资格性响应文件”应按“第三章供应商、投标产品资格资质性、其他类似效力要求及应提供的相关证明材料”要求编制。

3、无效响应文件的确认

供应商有下列情况之一者，其响应文件无效；

（1）未按规定交纳协商保证金的；（本项目不缴纳）

（2）响应文件未在规定时间递交至开标地点；

（3）响应文件未按照采购文件要求加盖公章；

（4）法定代表人或授权代理人，未准时参加开标会议的；

（5）授权代理人参与协商，未提供有效授权书的；

（6）不具备单一来源采购文件中规定的资格要求及未按单一来源采购文件规定的要求提供资格证明文件的；

（7）响应文件未按单一来源采购文件规定的格式、内容和要求填写的；

（8）响应文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

（9）响应文件中有单一来源采购文件未允许提供的选择性内容的；

（10）提供虚假材料的；

（11）报价不符合单一来源采购文件规定的；

（12）响应文件内容不全或不符合法律法规和采购文件中规定的其它实质性要求的；

（13）提供虚假材料谋取成交（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）。

（五）投标有效期

供应商提交的响应文件及磋商相关资料有效期为磋商之日后90个日历日。有效期短于这个规定期限的报价，将被拒绝。特殊情况下，采购人可于有效期满之前书面要求供应商同意延长有效期。供应商可以拒绝上述要求，其磋商保证金不被没收。拒绝延长有效期的供应商不得再参与该项目后续采购活动。同意延长有效期的供应商不能修改其响应文件，关于磋商保证金的有关规定在延长的有效期内继续有效。如供应商成交，将自动延至采购合同履行完毕。

五、响应文件的递交

1.响应文件的密封和标记

1.1响应文件应进行密封，并在封面注明磋商编号、磋商项目并加盖鲜章。

1.2 按要求准备响应文件

1.３响应文件的正本和副本一律用A4纸（图、表及证件可以除外）编制和复印。

1.4正本和副本应采用左侧胶装并编码（宣传资料等彩页可不编码），不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，不得有零散页。若同一册的内容较多，可装订成若干分册，并在封面标明次序及册数。

1.5响应文件中的证明、证件及附件等应集中紧附在相应正文内容后面，须与前面正文部分的顺序相对应。

1.6响应文件需按采购文件中相关要求印制、签署和盖章，内容应完整，如有遗漏，将被视为无效响应文件。

2.响应文件的递交、修改和撤回

2.1供应商应在磋商截止时间前将密封合格的响应文件送达绵阳市中医医院指定地点；电报、电话、传真、邮寄的响应概不接受；

2.2已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

五、磋商程序

1.磋商、评审工作由绵阳市中医医院采购办负责组织。

2.具体磋商、评审事务由依法组建的磋商小组负责。

3.响应文件的审查

3.1报价表内容与明细表内容不一致的，以报价表为准。

3.2总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

3.3大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

3.4正本与副本不符，以正本为准。

4.磋商、评审程序

4.1响应文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

4.2资格性检查。依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明、响应保证金等进行审查，以确定供应商是否具备报价资格。

4.3符合性检查。依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

4.4澄清有关问题。磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.5在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经主管科室确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交补充资料，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.6 磋商小组讨论、确定磋商程序和磋商内容。

4.7磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商轮次由磋商小组视情况决定。

4.8磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的服务方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

4.9如果磋商后供应商最终总报价高于或低于其在磋商响应文件中报价的，分项报价同比例调整。

4.10成交标准

综合评分法。

# 六、确定成交供应商

1.磋商小组对通过资格性检查和经磋商后符合性检查的有效响应文件，根据成交标准确定成交供应商。

2.采购办将评审结果通知所有参加磋商的未成交供应商，并在绵阳中医医院官网以公告形式发布成交公告。采购办和磋商小组对未成交原因不做解释。

# 七、废除/终止磋商

在磋商中出现下列情况之一的，废除/终止磋商：

- 符合专业条件的报价人或对磋商文件做出实质性响应的报价人不足三家；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 报价人的报价均超过采购预算；

- 因重大变故，采购任务取消。

终止后，在绵阳市中医医院官网公告。

八、磋商纪律

1.磋商小组内部讨论的情况和意见必须保密，任何人不得以任何形式透露给报价或与报价有关的单位或个人。

2.在磋商过程中，供应商不得以任何形式对磋商小组成员进行旨在影响磋商结果的私下接触，否则将取消其参与报价的资格。

3.对各供应商的商业秘密，磋商小组成员应予以保密，不得泄露给其他供应商。

4.磋商小组独立评判，推荐成交候选人，并写出书面报告。

九、保证金（本项目不缴纳）

- 响应保证金应按照磋商文件规定的数额和办法交纳。

- 未中标人的响应保证金，将当场退还。成交人的响应保证金，自动转为履约保证金，待项目完成后无息退还。

- 成交供应商有下列情形之一的，采购办不予退还其交纳的竞标保证金；情节严重的，上报相关上级部门给予处理：

3.1成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

3.2将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经过绵阳市中医医院同意，将成交项目分包给他人的；

3.3拒绝履行合同义务的。

十、采购合同

1.成交人接成交通知后30日内按照磋商文件和成交供应商响应文件及磋商过程中的约定，与主管科室签订书面合同。所签订的合同不得对磋商文件和成交人响应文件及磋商过程中的约定作实质性修改。主管科室不得向成交人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

2.磋商文件（含磋商补充文件）、成交人的响应文件（含澄清文件）及磋商记录均为签订合同的依据；

3.主管科室在签订采购合同后在单价不变的情况下有权对货物的数量予以适当的增加或减少。

4.成交人自接成交通知之日起30日内不签订采购合同的，绵阳市中医医院可单方面取消其成交资格，依实际情况追究责任。

十一、质疑与投诉

按国家现行法律法规执行。

第三章  供应商、投标产品资格资质性、其他类似效力要求及应提供的相关证明材料

| 序号 | 投标人、投标产品资格资质性及其他类似效力要求 | 要求提供的相关证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 一、供应商 | 资格要求 | 具有独立承担民事责任的能力 | 1.投标人为企业（包括合伙企业）、个体工商户的提供工商营业执照或提供由工商行政管理部门核发的法人或者其他组织统一社会信用代码的营业执照（原件扫描件）；2.投标人为其他组织的，提供事业单位法人证书或执业许可证等证明文件（原件扫描件）；3.如为自然人的提供《中华人民共和国居民身份证》（原件扫描件，持原件备查）。 |
|  |  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 1、供应商是否具有良好的商业信誉，由供应商出具书面承诺（原件扫描件,格式见附件1）；2、供应商是否有健全的财务会计制度：供应商提供近三年中任意一年的经审计的财务报告（原件扫描件）；如属于新成立的公司不能提供经审计的财务报告的，或非公司性质的供应商，可提供自定的财务会计制度（原件扫描件）。 |
|  |  | 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力 | 由投标人自行对本单位（个人）是否具备履行合同所必须的设备和专业技术能力进行评价。若具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的，参与投标时，须出具《履行合同所必须的设备和专业技术能力承诺书》（原件扫描件，格式见附件2）。 |
|  |  | 具有有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 具有有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，由供应商出具书面承诺(格式见附件3） |
|  |  | 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 投标人在参加本次采购活动时做出书面声明（原件扫描件，格式见附件4）。 |
|  |  | 本项目参加采购活动的投标人、法定代表人(非法人负责人、自然人本人)在前3年内不得具有行贿犯罪记录 | 没有行贿犯罪记录的承诺函（原件扫描件，格式见附件5）。 |
|  |  | 法律、行政法规规定的其他条件 | 采购人对法律、行政法规规定的其他条件无特殊要求的，可不提供其他证明材料 |
|  |  | 非产品生产厂家投标，供应商须具有生产厂家或其合法代理商对本项目的授权委托书 | 非产品生产厂家投标，供应商须具有生产厂家或其合法代理商对本项目的授权委托书（原件扫描件） |
|  |  | 属于第三类医疗器械的，投标人须提供医疗器械经营企业许可证；属于第二类医疗器械的，投标人须提供医疗器械经营备案凭证 | 医疗器械属于第三类的，投标人须提供医疗器械经营企业许可证(原件扫描件)；医疗器械属于第二类的，投标人须提供医疗器械经营备案凭证（原件扫描件） |
| 二、投标产品 | 资格要求 | 投标产品为国产则须具有产品的生产许可证和医疗器械产品注册证；投标产品为进口则只需具有医疗器械产品注册证。 | 投标产品为国产则须提供产品的生产许可证和医疗器械产品注册证（原件扫描件）；投标产品为进口则只需提供医疗器械产品注册证（原件扫描件）。 |
|  | 资质性要求 | 无 |
|  | 其他类似效力要求 | 无 |

重要提示：

1、以上资格条件任意一项不符合要求的，即被认定为资格审查不合格；

2、相关附件附后。

附件1：

商业信誉承诺书

绵阳市中医医院：

（投标人名称）郑重承诺：

（投标人名称）在参加本次采购活动前具有良好的商业信誉。

本单位（个人）对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

投标人名称：

法定代表人或授权代表：

日     期：      年     月      日

附件2：

具有履行合同所必须的设备和专业技术

能力的承诺书

绵阳市中医医院：

（投标人名称）郑重承诺：

（投标人名称）具有参加本次采购活动，履行采购合同所必须的设备和专业技术能力。

本单位（个人）对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

投标人名称：

法定代表人或授权代表：

日     期：      年     月      日

附件3：

具有依法缴纳税收和社会保障资金良好

记录的承诺书

绵阳市中医医院：

（投标人名称）郑重承诺：

（投标人名称）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

本单位（个人）对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

投标人名称：

法定代表人或授权代表：

日期：年月日

附件4：

没有重大违法记录的书面声明

绵阳市中医医院：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第一款第（四）项的规定，             （投标人名称）郑重声明：

（投标人名称）在参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（即因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的行为）。

本单位（个人）对上述声明内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

特此声明。

投标人名称：

法定代表人或授权代表：

日     期：      年     月   日

附件5：

没有行贿犯罪记录的承诺函

绵阳市中医医院：

（供应商名称）在参加本次采购活动前3年内公司及法定代表人（非法人负责人、自然人本人）在前3年内没有行贿犯罪记录。

本单位（个人）对上述声明内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

特此声明。

供应商名称：

法定代表人或授权代表：

日期：年月日

第四章  采购项目技术、商务及其他要求

1、项目内容

| 名称 | 数量（台） | 包号 | 采购限价 | 申请科室 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绝缘检测仪 | 1 | 1 | 4万元 | 供应室 |
| 胰岛素泵 | 5 | 2 | 总价19.4万元 | 内分泌科 |
| 紫外线消毒车（双管） | / | 3-2 | 600元/台 | 各临床科室 |
| 紫外线消毒车（四管） |  |  | 1100/台 |  |
| 口腔手术显微镜（儿童） | 1 | 4 | 总价29.5万元 |  |
| 口腔手术显微镜 | 2 |  |  | 口腔科 |
| 吸顶式空气消毒机 | 11 | 5 | 10.8万元 |  |

2、技术参数要求

包1:绝缘检测仪招标参数

- 主要用途

1、专门用于医院腹腔镜、电刀类所有带电手术器械的绝缘性能检测和导通性能检测

二、主要参数

1、显示方式：LCD带背光

2、供电类型：锂电池和交流供电

3、控制开关：按钮控制装置开关，按钮调节电压大小

4、正极探测头：铜质探测毛刷，铜质探测环

5、负极连接头：鳄鱼夹连接器

6、测试端输出电压：1-8KV可调

7、测试电压分辨率：0.1KV

8、电流输出：＜0.1mA

9、测试报警：声光报警

10、充电时间：＜6小时，具有过充保护

11、具有自动休眠关机功能

12、具有电量指示

13、具有低电压指示

14、配备USB接口装置，可传导检测数据、存档备案

15、产品具有国家相关计量科学实验室校准证书、CE认证

包2：胰岛素泵招标参数

1、胰岛素浓度：U-100，速效或短效

2、三餐大剂量输注方式：常规输注/方波输注/双波输注

3、基础率调整范围：0.025-35u/h

4、基础率步长：0.025u/h

5、基础率自动分配功能：6段法和24段法

6、大剂量调节范围：0.025-25u，3个预设值

7、基础率分段：3段预设，每种最多可设置48段

8、临时基础率：0.5-12h，速度0.025-35u/h

9、大剂量计算器：目前血糖值/目标血糖值/IU胰岛素所能负荷的碳水化合物/胰岛素敏感因子/活性胰岛素/每餐进食碳水化合物量/负校正因子

10、胰岛素泵电池：70mAh锂电池，能重复充电±200次

11、输注误差：≤±5%

12、自检功能：双处理器相互检查，每2秒自检一次

13、安全系统：最大餐前大剂量限制/每小时最大基础率限制/低药量报警/阻塞报警/低电量报警/泵故障报警

14、报警方式：音频/震动/灯光/显示

15、历史记录：≥100条， 可插SD卡

16、键盘锁定功能：有，可防误操作

17、胰岛素泵控制器：无线独立控制器/蓝牙连接/液晶显示屏/全中文操作界面/智能手机操作模式/显示剩余药量和剩余电量

18、控制器内设血糖测试模块，可测指尖血

19、数据记忆功能：取出电池后基础量和时间不会丢失

20、时间格式：12/24小时制

21、防水性：泵体满足IPX4防水标准，可防溅水

22、耗材：储药器/皮下留置针/底板  无导管

23、产品质保期：≥4年，终身维护

包3：紫外线消毒车

供应商自行提供相关参数。

包4：口腔科手术显微镜

1、口腔科手术显微镜（儿童）招标参数

一、基本配置（1台）

| 名 称 | 单位 | 数量 | 配置要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 手术显微镜整机 | 台 | 1 | 落地式， 0-190°变角双目镜筒（带旋钮式瞳距调节机构），集成式LED光源(亮度60000Lx，寿命60000小时)， 手动五档变倍，带橙色、绿色滤镜，各关节旋钮带消毒罩。 |
| 120°平衡挂臂 | 套 | 1 | 可调节弹簧扭矩平衡系统，可根据镜头负荷分别调节左右、前后扭矩旋钮以及左右、前后阻尼旋钮，有效提高显微镜操作顺滑性和舒适度。在加载照相机、摄像机等附件后，可通过扭矩和阻尼调节使镜身保持平衡顺滑状态（2个扭矩旋钮，2个阻尼旋钮）。 |
| 瞳距调节机构 | 套 | 1 | 瞳距可无极调节，覆盖范围55mm-75mm，带精确瞳距调节旋钮，可显示瞳距数值，调节精度小于1mm，调节旋钮带消毒罩。 |
| VarioDist变焦物镜 | 套 | 1 | F=250mm-400mm， 150mm长距离调焦行程，可实现在不移动显微镜横臂情况下，直接调节物镜焦距实现对焦。带物镜防溅罩。 |
| 旋转环 | 件 | 1 | 镜身左右倾摆时可保持目镜始终处于水平观察位。 |
| 数码相机接口 | 件 | 1 | 根据具体的相机型号定制，用于连接数码相机设备。 |
| 数码相机内置电源 | 套 | 1 | 内置于显微镜横臂内，持续供电，可实现数码相机不间断工作。 |
| 光斑调节 | 套 | 1 | 光斑大小可调节。 |

二、技术参数

- 双通道LED合光照明系统，亮度连续可调。物面照度不低于60,000Lx，平均使用寿命不少于60000小时。自动限位开关，抬高显微镜小横臂可自动关闭，下拉至工作位自动开启，方便医生操作。

- 落地式支架，轻便，便于移动，支架臂伸展范围不小于1100mm，旋转角度360°。

- 显微镜采用德国进口光学玻璃，多层镀膜增透，复消色差光学设计。

- 变角双目镜筒，角度调节范围不低于0-180°，瞳距可调，瞳距覆盖范围不小于55mm-75mm，带精确瞳距调节旋钮，可显示瞳距数值，调节精度小于1mm，调节旋钮带消毒罩。

- 广角目镜，视度调节范围不低于±7D。

- △变焦物镜，焦距覆盖范围不小于F=250mm-400mm，带防溅保护罩。

- 显微镜配置专为口腔科设计的橙色滤镜，用于树脂充填以防止填充物固化；配置绿色滤镜增强血管和神经等重要组织的比度，确保手术治疗安全。

- 数码相机接口，根据具体的相机型号定制，用于连接数码相机设备。

- 可按相机型号定制供电系统，内置于显微镜横臂内，持续供电；带无线脚踏拍照装置，方便实用。

- △双目镜筒倾摆功能，镜身左右倾摆时可保持目镜位于水平观察位置。

- △可调节弹簧扭矩平衡系统，可根据镜头负荷分别调节左右、前后扭矩旋钮以及左右、前后阻尼旋钮，有效提高显微镜操作顺滑性和舒适度。在加载照相机、摄像机等附件后，可通过扭矩和阻尼调节使镜身保持平衡顺滑状态（2个扭矩旋钮，2个阻尼旋钮）。

13. △光斑大小可调节。

2、口腔科手术显微镜招标参数

一、基本配置（2台）

| 名 称 | 单位 | 数量 | 配置要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 手术显微镜整机 | 台 | 1 | 落地式， 0-190°变角双目镜筒（带旋钮式瞳距调节机构），集成式LED光源(亮度60000Lx，寿命60000小时)， 6档光学变倍（2.8倍-25.6倍），带橙色、绿色滤镜，各关节旋钮带消毒罩。 |
| 120°平衡挂臂 | 套 | 1 | 可调节弹簧扭矩平衡系统，可根据镜头负荷分别调节左右、前后扭矩旋钮以及左右、前后阻尼旋钮，有效提高显微镜操作顺滑性和舒适度。在加载照相机、摄像机等附件后，可通过扭矩和阻尼调节使镜身保持平衡顺滑状态（2个扭矩旋钮，2个阻尼旋钮）。 |
| 瞳距调节机构 | 套 | 1 | 瞳距可无极调节，覆盖范围55mm-75mm，带精确瞳距调节旋钮，可显示瞳距数值，调节精度小于1mm，调节旋钮带消毒罩。 |
| VarioDist变焦物镜 | 套 | 1 | F=190mm-300mm， 110mm长距离调焦行程，可实现在不移动显微镜横臂情况下，直接调节物镜焦距实现对焦。带物镜防溅罩。 |
| 旋转环 | 件 | 1 | 镜身左右倾摆时可保持目镜始终处于水平观察位。 |
| 数码相机接口 | 件 | 1 | 根据具体的相机型号定制，用于连接数码相机设备。 |
| 数码相机内置电源 | 套 | 1 | 内置于显微镜横臂内，持续供电，可实现数码相机不间断工作。 |

二、技术参数

- 双通道LED合光照明系统，亮度连续可调。物面照度不低于60,000Lx，平均使用寿命不少于60000小时。自动限位开关，抬高显微镜小横臂可自动关闭，下拉至工作位自动开启，方便医生操作。

- 落地式支架，轻便，便于移动，支架臂伸展范围不小于1100mm，旋转角度360°。

- 显微镜采用德国进口光学玻璃，多层镀膜增透，复消色差光学设计。

- 变角双目镜筒，角度调节范围不低于0-180°，瞳距可调，瞳距覆盖范围不小于55mm-75mm，带精确瞳距调节旋钮，可显示瞳距数值，调节精度小于1mm，调节旋钮带消毒罩。

- 广角目镜，视度调节范围不低于±7D。

- △6档光学变倍，F=250mm条件下，放大倍数至少覆盖3倍-25倍，最高放大倍数不低于25倍。

- △变焦物镜，焦距覆盖范围不小于F=200mm-300mm，带防溅保护罩。

- 显微镜配置专为口腔科设计的橙色滤镜，用于树脂充填以防止填充物固化；配置绿色滤镜增强血管和神经等重要组织的比度，确保手术治疗安全。

- 数码相机接口，根据具体的相机型号定制，用于连接数码相机设备。

- 可按相机型号定制供电系统，内置于显微镜横臂内，持续供电；带无线脚踏拍照装置，方便实用。

- △双目镜筒倾摆功能，镜身左右倾摆时可保持目镜位于水平观察位置。

- △可调节弹簧扭矩平衡系统，可根据镜头负荷分别调节左右、前后扭矩旋钮以及左右、前后阻尼旋钮，有效提高显微镜操作顺滑性和舒适度。在加载照相机、摄像机等附件后，可通过扭矩和阻尼调节使镜身保持平衡顺滑状态（2个扭矩旋钮，2个阻尼旋钮）。

包5：空气消毒机招标参数

△消毒技术：高能粒子分子击断技术

安装方式：天井嵌入式

额定风量：≥800m³/h

消毒部件功率：≤10w

整机额定功率：≤140W

推荐使用空间：≥100m³

△枯草杆菌芽孢杀灭率(1h)：   ≥99.90%

△白色葡萄球菌杀灭率(1h)：   ≥99.90%

长效性：连续运行180天衰减率<5%

△安全性：通过动物安全性测试验证人机共存性

颗粒物CADR：≥790

甲醛CADR：≥340

颗粒物CCM：P3

甲醛CCM：F3

净化效能：高效级

适用环境：有人动态环境下医院Ⅱ类环境（微生物 ≤200cfu/m3）

保质期：整机≥2年

消毒部件无耗材、免维护。

提供相关设备宣传资料等彩页。

其它未尽事宜，以磋商现场讨论确定为准。

第五章 响应文件格式

格式可自拟，院方不做要求。

## 响应文件封面格式

正本或副本

响应文件

采购项目名称：

采购项目编号：

供应商名称：

投 标 日 期：年 月  日

第一部分

响应函

绵阳市中医医院：

1.我方全面研究了“              ”项目磋商文件（项目编号：         ），决定参加贵单位组织的本项目磋商采购。

2.我方自愿按照磋商文件规定的各项要求向采购人提供所需服务。

3.一旦我方成交，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。

4.我方同意按照采购文件的要求，缴纳人民币  /   元（大写  /   元）的磋商保证金（本项目不缴纳）。我方同意本磋商文件依据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号文件）对我方可能存在的失信行为进行惩戒，并承诺：下列任何情况发生时，我方将不要求退还磋商保证金：

（1）如果我方在投标有效期内撤回投标；

（2）我方提供了虚假响应磋商文件的响应文件；

（3）在投标过程中有违法违规违纪行为（如采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；恶意串通；恶意质疑、投诉；向相关人员行贿或提供其他不正当利益）；

（4）我方无正当理由不按照磋商文件要求提交履约保证金；在投标有效期内收到成交通知书后，由于我方原因未能按照磋商文件要求与采购人签订并履行合同

5.我方为本项目提交的响应文件正本       份，副本        份。

6. 我方同意本次磋商的投标有效期为磋商之日起90天。特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前书面要求我方同意延长有效期。我方如拒绝延长投标有效期，将不得再参与该项目后续采购活动。如同意延长投标有效期，我方不能修改响应文件。

7、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与采购有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的并对其真实性、合法性承担一切法律责任。

供应商名称（加盖公章）：XXX

法定代表人或授权代表（签字）：XXX

通讯地址：

日    期：

报价函

绵阳市中医医院：

我方全面研究了“  采购项目名称   ”项目磋商文件（  磋商文件编号  ），决定参加贵单位组织的本项目第  包投标，并自觉遵守《政府采购法》等相关规定，遵守采购规则，维护正常的采购秩序。我方授权             （姓名、职务）代表我方          （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

1、我方自愿按照磋商文件规定的各项要求向采购人提供所需货物，提供的货物等所有权及知识产权等权利无瑕疵，并保证报价不高于市场平均价。第（   ）包总投标价为人民币        万元（大写：                   ）。本报价为最终用户验收合格后的总价，包括运输、装卸、安装、培训、税费以及完成本项目要求的全部工作内容等一切费用。

2、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的供应商的行为。

供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：     年      月     日

报价明细表

包号（若涉及）

项目名称：

| 序号 | 名称 | 生产厂商及品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、供应商必须详细报出投标总价的各个组成部分的报价并具体填写品牌、规格、型号等，否则作无效投标处理。

2、报价应当包含设备、运输、安装调试、培训、税费等所有费用。

供应商名称（加盖公章）：XXX

法定代表人或授权代表（签字）：XXX

日期：      年      月     日

第二部分技术

投标产品技术响应表

包号（若涉及）

项目名称：

| 序号 | 产品名称 | 招标文件 要求 | 投标产品品牌、型号 | 投标产品配置 和技术指标、参数 | 正/负 偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、供应商按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。

2、供应商必须顺序逐项对照填写，注明正、负或无偏离

3、供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格。

供应商名称：      （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年      月     日

第三部分商务

商务应答表（若涉及）

| 序号 | 内容 | 采购要求 | 投标应答 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商必须据实填写（备注中可注明正、负或无偏离），不得虚假响应，否则将取消其投标或成交资格，。未按要求填写并在响应文件中无资料应证影响评比的责任自负。

供应商名称：       （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：      年      月     日

包号（若涉及）

项目名称：

售后服务承诺和方案

致        （采购人名称）                ：

注：

1、需附产品制造厂家或供应商设立的距采购人最近的服务网点情况（网点多者可自制表格）——服务网点名称：        ；地址：       ；员工总人数   人（其中：技术人员数    人；维修人员   人）；成立时间：        ；服务电话：        ；传真：       ；负责人及联系电话：          。自制表格请加盖公章。

2、说明投标产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等。分别提供产品制造厂家和供应商的服务承诺和保障措施。

3、其他相关服务承诺。

供应商名称：      （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年      月     日

法定代表人身份证明

绵阳市中医医院：

兹声明：  （姓名） 系    （供应商名称）   的法定代表人（职务），为我方“      采购项目名称    ”项目（     磋商文件编号    ）第  包投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人（签字或盖法定代表人章）：

供应商名称：         （盖章）

日    期：      年      月     日

注：必须附法定代表人身份证（扫描件），加盖鲜章。

授权委托书

_绵阳市中医医院_：

本授权声明：                     （供应商名称）          （法人单位法定代表人姓名、职务；非法人单位负责人姓名、职务；自然人则为供应商姓名）授权                        （被授权人姓名、职务）为我方 “              ” 项目（招标编号）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人：

授权代表：

供应商名称：

日期：      年   月   日

注：必须附法定代表人和授权代表的身份证（扫描件），加盖鲜章。

诚信行为声明函

绵阳市中医医院：

本公司作为“（项目名称）”编号：采购项目的供应商，郑重声明：

1、在参与本次同一合同项下的采购活动中，不存在与其他供应商的单位负责人为同一人或者与其他供应商存在直接控股、管理关系的情形；

2、在参加本次采购活动前，未被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单内；

3、在参加本次采购活动前三年内的采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中，无未依法履约被有关部门处罚（处理）的行为；

4、在参加采购活动前一年内无《四川省政府采购当事人诚信管理办法》第八条之规定的失信行为。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日      期：      年    月    日

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  | 技工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：      年      月     日

供应商同类项目业绩一览表

| 序 号 | 用户名称 | 项目名称 | 用户地址 | 用户联系人 及电话 | 实施时间 | 合同 金额 | 完成 项目 质量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、提供至少三家三甲医院同类产品业绩；

2、供应商以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同扫描件；“完成项目质量”需提供合同验收合格证明或用户单位书面证明材料。

供应商名称：         （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：      年      月

供应商本项目管理、技术、服务人员情况表

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附扫描件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管 理 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技 术 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 后续 服务 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：      年      月     日

供应商认为需要提供的其他文件或资料。

第六章  评分办法

1. 总则

1.1 参照《中华人民共和国招投标法》和《招投标竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 评标工作由绵阳市中医医院负责组织，具体评标事务由绵阳市中医医院组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

（2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）推荐中标候选供应商名单，或者按照事先确定的办法直接确定中标供应商；

（4）向上级有关主管部门报告非法干预评标工作的行为。

1.5 评标过程严格保密。投标人对评委会的评标过程或合同授予决定施加影响的任何行为都可能导致其投标被拒绝。

1.6评委会发现招标文件表述不明确或需要说明的事项，可提请招标采购单位书面解释说明。发现招标文件违反有关法律、法规和规章的，可以拒绝评标，并向招标采购单位书面说明情况。

2评标方法：综合评分法。

2.1综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

2.2磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

2.磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

2.4评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

2.5响应文件初审过程中，如果出现磋商小组成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背有关法律、法规的基本原则和招标文件规定。

2.6评审汇总表。评审汇总表是磋商小组根据全体磋商成员签字的原始磋商记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

1、邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；

2、响应文件开启日期和地点；

3、获取磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；

4、提出的成交候选供应商的排序名单。

评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审 报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

3. 评标细则及标准

3.1 磋商小组依据磋商结果，根据磋商文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

3.2 本次综合评分的因素详见评分标准。

3.3 除价格因素外，评委会成员应依据投标文件规定的评分标准和方法独立对其他因素进行比较打分。

3.4综合评分明细表

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 | 评分因素类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价30% | 30 | 投标人有效报价中的最低报价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。公式：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×评分权重×100。 |  | 共同评分因素 |
| 2 | 技术45% | 45 | 1、投标文件完全响应招标文件要求，没有实质性负偏离的得基本分25分； 2、主要产品技术指标和性能高于基本招标要求并体现出产品的质量和性能更优的可视情况，在1-20分以内加分； 3、所提供的主要设备的★部分技术指标不允许负偏离，作为无效标处理；▲部分存在负偏离，每项扣3分；非★、▲部分存在负偏离，每一项负偏离扣基础分1分，扣完为止。 提供产品技术说明资料 |  | 技术类评分因素 |
| 3 | 方案8% | 8 | 针对本项目有完整的实施方案，优秀得6-8分，良得3-5分，一般得1-2分，差或者不提供不得分。 |  | 技术类评分因素 |
| 4 | 投标人业绩5% | 5 | 投标人提供近3年类似业绩（以合同、中标通知为准），每提供1个得1分，最多得5分，可并列，无业绩或不提供业绩者得0分。 | 以合同或中标通知书为准。 | 技术类评分因素 |
| 5 | 售后服务10% | 10 | 完全满足招标文件要求的得4分；优于招标文件要求的，每一项加1分，最多加4分；与招标文件要求有非实质性负偏离的，一项扣1分,扣完为止。 |  | 共同评分因素 |
| 6 | 投标文件的规范性2% | 2 | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得2分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 |  | 共同评分因素 |

4、定标

4.1 磋商小组成员各自独立评审，推荐成交候选人，并按照综合得分高低标明排列顺序。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。采购办将评审结果通知所有参加磋商的未成交供应商

4.2确定成交供应商后2个工作日在绵阳市中医医院官网发布中标公告，同时向中标人发出中标通知书。

4.3绵阳市中医医院不解释中标或落标原因，不退回投标文件和其他投标资料。