|  | 一、服务清单及报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 |  | 项目名称 | 卫生部门 |  |  |  |  |  |  |  |  | 生态环保部门 |  |  | 备注 |  |
|  |  |  |  | 预评 | 控评 | 性能检测 |  | 稳定性检测 |  | 个人剂量 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单个剂量 | 2个剂量 | 2个剂量+手环 | 环境监测 | 日常监测 |  |  |  |
|  | 1 |  | CT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | DR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 移动DR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | DSA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 小C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 牙片机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 口腔CT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 乳腺X光机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 个人剂量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 报价填表说明： 1、项目名称应将列出所有应检测放射设备； 2、报价均为单台或单人每年费用进行报价（预控评为单次），必须按照国家法律法规规定的年检测次数进行检测，如CT稳定性报价为: 元/12次/年。 3、备注说明年检测次数等内容。 二、评分标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 评分因素 及权重 |  |  |  |  | 分 值 |  | 评分标准 |  |  |  |  |  | 说 明 |  |  |
| 1 |  | 报价40% |  |  |  |  | 40分 |  | 以本次有效最低投标报价（最终）为基准价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 项目服务方案20% |  |  |  |  | 20分 |  | 根据投标人对本项目提供的服务方案内容齐全，重点突出，有针对性，适合性等进行评分，优秀的得20分，良的得12分，一般的得6分，差的得2分，未提供的不得分。 |  |  |  |  |  | 根据服务方案评分 |  |  |
| 3 |  | 拟投入设备15％ |  |  |  |  | 15分 |  | 根据投标人对本项目拟投入设备的配备情况进行综合评定，优得15分，良得12分，一般的得6分，差的得2分，未提供的不得分。 |  |  |  |  |  | 提供相关证明材料 |  |  |
| 4 |  | 拟投入人员 15% |  |  |  |  | 15分 |  | 根据投标人拟投入本项目人员人员安排是否合理、有效，优得15分，良得10分，一般的得6分，差的得2分，未提供的不得分。 |  |  |  |  |  | 提供人员至少半年以上社保证明 |  |  |
|  |  | 业绩8% |  |  |  |  | 8分 |  | 提供正在服务的三家以上川内同级医院类似项目检（监）测服务销售发票或销售合同，提供一个得2分，最多得分8分 |  |  |  |  |  | 提供中标通知书、合同复印件 |  |  |
| 6 |  | 文件的规范性2% |  |  |  |  | 2分 |  | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得2分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 |  |  |  |  |  |  |  |  |