绵阳市中医医院

竞争性磋商文件

项目编号：    20201109

项目名称:   超声骨刀(第二次)

2020年11月09日

## 第一章  竞争性磋商邀请

因我院业务需要，拟采用竞争性磋商方式采购“电动马达、超声骨刀、牙科综合治疗机”一批医疗设备项目，诚邀符合条件的供应商报名参加。

一项目简介：参数及相关内容可咨询各科室及医学装备部。

| 包号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 预 算（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-2 | 超声骨刀 | 1 | 台 | 5.8 |

（具体参数详见采购文件）

二、采购方式：采取竞争性磋商方式，在密封报价的基础上，进行一轮或多轮磋商。

三、评定方式：综合评分法。

四、参加报名的供应商应具备的条件

(一)供应商应具备的条件

1、具有独立承担民事责任的能力

2、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力

3、具有有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

4、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

5、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

6、法律、行政法规规定的其他条件

7、产品符合国家、行业标准

五、报名须知

1、报名方式：如实填写报名登记表加盖鲜章并将扫描电子档（文件名以项目名称+单位名称命名）上传至375007966@qq.com邮箱。

2、报名时间：2020年11月23日至2020年11月29日止，逾期不予受理。

六、谈判时间和地点：2020年12月3日14:00，怀恩楼18楼二会议室。

七、报名咨询电话：0816-2243905 蒋老师  怀恩楼十八楼资产管理科（采购办）

项目咨询电话：0816-2226220敬科长   怀恩楼2楼医学装备部

八、公告地点：四川绵阳市中医医院官方网站（http://www.myzyy.com/）。

其他未尽事宜，以磋商现场确定为准。

绵阳市中医医院

2020年11月23日

第二章 供应商须知

一、供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算 （实质性要求） | 见各包段 超过采购预算的投标为无效投标。 |
| 2 | 最高限价 （实质性要求） | 见各包段 超过采购预算的投标为无效投标。 超过最高限价的报价为无效投标 |
| 3 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 4 | 评定方法 | 综合评分法 |
| 5 | 交货时间、地点 | 交付时间： 按就急使用原则自行承诺或按磋商文件要求 实施地点：绵阳市中医医院指定地点. |
| 6 | 质量要求、验收标准 | 质量要求：所选材料和设备必须为一线品牌，且必须满足国家有关标准。 验收标准：按国家相关标准, 由我院验收合格。 |
| 7 | 联合体投标 | 本项目不接受联合投标 |
| 8 | 考察现场、标前答疑会 | 自行咨询技术咨询电话询问。 |
| 9 | 签字盖章 | 供应商必须按照竞争性磋商文件的规定和要求签字、盖章（法人代表的签字可用具有法定效力的签字章）。 |
| 10 | 响应文件份数 | 正本1份；副本4份。 |
| 11 | 投标有效期 | 开标后90天。 |

二、供应商须知

（一）说明及注意事项

1.　供应商资格

1.1　获取磋商文件，完全满足磋商文件的实质性要求。

1.2　有能力提供采购的货物及服务。

1.3　遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和诚实的商业道德。

1.4　生产或销售的产品符合中国政府规定的相应技术标准。

1.5  符合本竞争性磋商文件资质要求。

1.6  法律、行政法规规定的其他条件。

2.参加磋商费用

无论磋商过程中的做法和结果如何，磋商方自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。

（二）响应文件的编写

1.要求：

1.1供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料真实有效；

1.2响应文件的书面内容不得涂抹；

2.响应文件包含以下内容:

2.1承诺函；

2.2报价表；提供投标产品价格佐证资料，提供本公司本次投标产品销售业绩：三家及以上川内三级医院近一年销售发票或销售合同复印件；

2.3供应商法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与磋商的除外）；供应商法定代表人身份证复印件及法定代表人授权代表身份证复印件；

2.4. 本项目供应商、生产厂家/上级代理商全套资质:包括营业执照、医疗器械(生产/经营)企业许可证/备案凭证等；

2.5. 产品技术参数、彩页资料、产品合格证明文件等

2.6. 产品注册证/备案信息

2.7. 生产厂家给上级代理商的授权委托书，上级代理商给本项目供应商的授权委托书

2.8. 技术/商务响应表

2.9. 供应商结合评分办法认为需要提供的文件和资料。

3.响应要求：

3.1所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

3.2响应文件由供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.3如无特别说明，供应商报价一律以人民币为报价结算货币,结算单位为“元”。

3.4响应文件格式部分，应由供应商按给定格式提供，不得更改。响应报价（磋商最终价）为含税价（包括服务相关、税费等全部费用）。

3.5响应文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人章、法定代表人或法定代表人授权代表的签字。

4.无效响应文件的确认：

供应商有下列情况之一者，其响应文件无效；

4.1响应文件未按规定的期限、地点送达的；

4.2响应文件未按要求密封、盖章的；

4.3供应商的法定代表人或法定代表人授权代表，未准时参加磋商会议的；

4.4	供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

4.5	不具备磋商文件中规定的资格要求及未按采购文件规定的要求提供资格证明文件的；

4.6响应文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

4.7响应文件中有磋商文件未允许提供的选择性内容的；

4.8不同供应商响应文件相互混装的；

4.9不同供应商响应文件中的项目相关人员出现同一人的；

4.10不同供应商聘请同一人为其磋商提供技术或经济咨询服务的；

4.11不同供应商的响应文件内容出现非正常一致的；

4.12不同供应商报价细目呈明显规律性变化，故意哄抬价格或压价等其它恶意串通报价的；

4.13提供虚假材料的（包括工商营业执照、资格证明文件等）；

4.14响应文件内容不全或不符合法律法规和采购文件中规定的其它实质性要求的。

（三）响应文件的递交

1.响应文件的密封和标记

1.1响应文件应密封并在封面加盖单位鲜章。

1.2 响应文件要求：正本1份、副本4份。

1.３响应文件的正本和副本一律用A4纸（图、表及证件可以除外）编制、复印并装订成册。

1.4响应文件需标注页码，和目录一致。

2.响应文件的递交、修改和撤回

2.1供应商应在磋商截止时间前将密封合格的响应文件送达绵阳市中医医院指定地点；电报、电话、传真的响应概不接受；

2.2已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商

（四）磋商程序

1.磋商、评审工作由绵阳市中医医院采购办负责组织。

2.具体磋商、评审事务由依法组建的磋商小组负责。

3.响应文件的审查

3.1报价表内容与明细表内容不一致的，以报价表为准。

3.2总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

3.3大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

3.4正本与副本不符，以正本为准。

4.磋商、评审程序

4.1响应文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

4.2资格性检查。依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备磋商资格。

4.3符合性检查。依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

4.4澄清有关问题。磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.5在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经主管科室确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交补充资料，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.6 磋商小组讨论、确定磋商程序和磋商内容。

4.7磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商轮次由磋商小组视情况决定。

4.8磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的服务方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

4.9如果磋商后供应商最终总报价高于或低于其在磋商响应文件中报价的，分项报价同比例调整。

4.10成交标准

综合评分法（详见第六章）。

# （五）综合评分

1.经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组按照磋商文件规定的评审方法和标准对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分；但最终报价被视为低价且不能证明其报价合理性和最终报价超过磋商文件规定的预算金额或者最高限价的不参与综合评分。

# 2.评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

# （六）确定成交供应商

1.评审结果按评审后得分最高的供应商为成交候选供应商；得分相同的，最后报价最低的供应商为成交候选供应商。

2.采购办将评审结果通知所有参加磋商的未成交供应商，并在绵阳中医医院官网以公告形式发布成交公告。采购办对未成交原因不做解释或落标原因，不退回投标文件和其他投标资料。

# （七）废除磋商

在磋商中出现下列情况之一的，废除磋商：

- 符合专业条件的报价人或对磋商文件做出实质性响应的报价人不足三家；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 报价人的报价均超过采购预算；

- 因重大变故，采购任务取消。

（八）磋商纪律

1.磋商小组内部讨论的情况和意见必须保密，任何人不得以任何形式透露给报价或与报价有关的单位或个人。

2.在磋商过程中，供应商不得以任何形式对磋商小组成员进行旨在影响磋商结果的私下接触，否则将取消其参与报价的资格。

3.对各供应商的商业秘密，磋商小组成员应予以保密，不得泄露给其他供应商。

4.磋商小组独立评判，推荐成交候选人。

（九）采购合同

1.成交人在结果公告结束后3个工作日内到采购办领取成交通知书，接成交通知后5个工作日内按照磋商文件和成交供应商响应文件及磋商过程中的约定，与主管科室签订书面合同。所签订的合同不得对磋商文件和成交人响应文件及磋商过程中的约定作实质性修改。主管科室不得向成交人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

2.磋商文件（含磋商补充文件）、成交人的响应文件（含澄清文件）及磋商记录均为签订合同的依据；

3.主管科室在签订采购合同后在单价不变的情况下有权对货物的数量予以适当的增加或减少。

4.成交人自接成交通知之日起30日内不签订采购合同的，绵阳市中医医院可单方面取消其成交资格，依实际情况追究责任。

（十）质疑与投诉

按国家现行法律法规执行。

## 第三章 项目技术及商务要求

参数要求：

包二:超声骨刀招标参数

一、 主要技术参数：

1. 工作尖尖端主振幅：20~80um

2. 工作尖尖端横向振幅：≤30um

3. 工作尖振动频率：24.0~36 KHZ

4. 蠕动泵流量：30~110ml/min

5. 导出的输出声功率：200~600mW

6. 主声输出面积：<10 mm2

7. 次级横振声输出面积：<20 mm2

8. 多功能脚踏,手术过程可灵活控制功率、水量

二、 主要功能：

1.中文显示液晶屏，显示当前功率档位、水量档位、模式等信息，通过按键可调整设置，界面简单，操作方便。

2.手术精确以微米计。

3.采用自动搜频系统，搜索最佳工作频率，性能更稳定。

4.采用微电脑全自动控制，操作方便，效率高。

5.采用故障报警系统，提高系统安全性。

6.手柄能高温高压消毒。

三、主要配置：

1.手柄：接插式手柄（带光/不带光）	2 支

2.工作尖：共 14 枚

US1 工作尖        1 枚         US2 工作尖   	3 枚

US4 工作尖        1 枚         US5 工作尖   	1 枚

UL3 工作尖        1 枚         UC1 工作尖   	1 枚

US1L 工作尖       1 枚	   US1R 工作尖   	1 枚

UC1 工作尖        1 枚	   UC2 工作尖   	1 枚

UC3 工作尖        1 枚	   UC5 工作尖 	1 枚

3.其他配套装置如下：

超声骨刀手柄	    2 把	     拔牙刀头	5×1	2 套

通用刀头	5×1	    2套

其它未尽事宜，以磋商会现场讨论为准

## 第四章 附件（响应文件格式）

有关格式可以自拟，院方不做要求

## 响应文件封面格式

响应文件

采购项目名称：

采购项目编号：

供应商名称：

投 标 日 期：年 月  日

响应文件部分参考格式

承诺函

绵阳市中医医院：

我公司作为              项目的投标供应商，根据磋商文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件：

- 完全接受和满足本项目磋商文件中规定的实质性要求，如对磋商文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对磋商文件有异议的同时又参加磋商以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

- 在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

- 在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

- 响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

供应商名称：      （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年      月     日

1.(磋商项目名称)  项目报价单

| 投标总价（元） | 交货时间、交货方式 | 备注 |
| --- | --- | --- |

注：

供应商的报价是供应商响应磋商项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用(该费用为此服务项目范围内的包干经费，包括各种人头费用、保险费用、设施设备费用、各项服务设备费用等所有包干费用）。

供应商名称：      （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年      月     日

### 投标产品技术/商务响应表

| 序号 | 招标文件 要求 | 正/负偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、供应商按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数和商务要求做出的实质性响应和满足。

2、供应商必须顺序逐项对照填写，注明正、负或无偏离

3、供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。

供应商名称：      （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年      月     日

### 售后服务承诺和方案

致（采购人名称）：

注：说明投标产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等服务承诺。

供应商名称：      （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年      月     日

### 法定代表人身份证明

绵阳市中医医院：

兹声明：  （姓名） 系    （供应商名称）   的法定代表人（职务），为我方“      采购项目名称    ”项目（     磋商文件编号    ）第包投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人（签字或盖法定代表人章）：

供应商名称：         （盖章）

日    期：      年      月     日

注：必须附法定代表人身份证（扫描件）；

### 授权委托书

绵阳市中医医院：

本授权声明：                     （供应商名称）          （法人单位法定代表人姓名、职务；非法人单位负责人姓名、职务；自然人则为供应商姓名）授权                        （被授权人姓名、职务）为我方 “              ” 项目（招标编号）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人：

授权代表：

供应商名称：

日期：      年   月   日

注：必须附法定代表人和授权代表的身份证（扫描件）；

### 供应商本项目管理、技术、服务人员情况表

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附扫描件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管 理 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技 术 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 后续 服务 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：      年      月     日

供应商类似业绩一览表(格式自拟),提供相关证明文件

## 第五章  评分办法

# 1. 总则

1.1 根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）等招投标法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 评标工作由采购办负责组织，具体评标事务由采购办依法组建的评标委员会负责。评标委员会由医院抽取相关专家组成。

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

（2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）按照事先确定的办法直接确定中标供应商；

（4）向纪检监审科或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

1.5 评标过程严格保密。投标人对评委会的评标过程或合同授予决定施加影响的任何行为都可能导致其投标被拒绝。

1.6评委会发现招标文件表述不明确或需要说明的事项，可提请招标采购单位书面解释说明。发现招标文件违反有关法律、法规和规章的，可以拒绝评标，并向招标采购单位书面说明情况。

# 3.评标方法：综合评分法。

3.1综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

3.2经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

3.3磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

3.4评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

3.5在响应文件初审过程中，如果出现磋商小组成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

评审结果应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审 报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理 由的，视为同意评审报告。

## 4. 评标细则及标准

4.1 磋商小组依据磋商结果，根据磋商文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

4.2 本次综合评分的因素是：报价、性能、技术指标、服务及承诺、投标文件的规范性等。

4.3评标委员会成员应当根据自身专业情况对每个有效投标供应商的投标文件进行独立评分，加权汇总每项评分因素的得分，得出每个有效投标供应商的总分。技术类评分因素由技术方面评标委员会成员独立评分。经济类评分因素由经济方面评标委员会成员独立评分。政策合同类的评分因素由法律方面评标委员会成员独立评分。采购人代表原则上对技术类评分因素独立评分。价格和其他不能明确区分的评分因素由评标委员会成员共同评分。

4.4综合评分明细表

评分标准

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 | 评分因素类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价40% | 40 | 投标人有效报价中的最低报价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。公式：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×评分权重×100。 |  | 共同评分因素 |
| 2 | 技术45% | 45 | 1、投标文件完全响应招标文件要求，没有实质性负偏离的得基本分35分； 2、主要产品技术指标和性能高于基本招标要求并体现出产品的质量和性能更优的可视情况，在1-10分以内加分； 3、所提供的主要设备的△部分存在负偏离，每项扣3分；非△部分存在负偏离，每一项负偏离扣基础分1分，扣完为止。 |  | 技术类评分因素 |
| 3 | 投标人业绩5% | 5 | 提供本公司本次投标产品近一年以来销售业绩（以合同或销售发票为准）得1分，最高得5分，可并列，无业绩或不提供业绩者得0分。 | 提供销售发票或销售合同复印件。 | 技术类评分因素 |
| 4 | 售后服务8% | 8 | 能够提供合理的故障响应时间、产品质量保证期、售后服务体系、售后服务时间等最详细完善的得8分，一般的得2-4分，不提供不得分。 |  | 共同评分因素 |
| 5 | 投标文件的规范性2% | 2 | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得2分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 |  | 共同评分因素 |

注：评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

# Text boxes

正本或副本