**附表：**

**投标单位报名登记表**

**项目内容： 视频监控系统维保服务 (第三次)**

|  |  |
| --- | --- |
| 投标单位全称 |  |
| 投标单位项目联系人 |  |
| 固定联系电话 |  |
| 移动电话 |  |
| 传 真 |  |
| 投标单位具体地址 |  |
| 邮政编码 |  |
| 报名人签字 |  |
| 联系电话 |  |
| 电子邮箱 |  |
| 报名时间 |  |
| 备 注 |  |

**一、技术要求**

一、服务区域：院本部、南桥分院及眼科宿舍区所有视频监控系统的设施、设备。

二、服务内容：服务区域内的所有视频监控器、线路、视频录像机、显示器、操作台等设施、设备的日常维护、保养、维修。

三、服务要求：1、乙方每月巡检不少于4次，每月向甲方递交1份总的巡检记录，缺一次扣款200元；2、乙方每年至少2次按照相关技术规范对甲方的视频监控系统进行维护保养（对设备进行清洁、润滑、调试等）；3、若甲方视频监控系统出现故障，乙方在接到通知后，应在4小时内到达现场进行处理，每晚1小时，扣维保金50元；4、乙方对甲方的设施、设备进行维修时，甲方只支付材料费和税费（单次材料费在50元以内者由乙方负责），不付人工费等费用。5、其它内容在维保公司确认后，由双方具体协商（以行业规范及医院以前维保合同为依据）。

**如需勘查现场或其他详细内容咨询：自行与我院保卫科联系**

**付款方式等其它未尽事宜，以磋商会现场讨论为准**