绵阳市中医医院

竞争性采购文件

编号：MYZYYY竞谈（2024）010号

项目: 棉花纱布类、检验试剂类（新区用）、外周介入类、术中电生理监测用电极线及刺激器、可吸收止血纱等医用耗材招标项目(注：响应文件封面只填报所投项目名称）

采购邀请

根据医院工作需要，拟对棉花纱布类、检验试剂（新区用）、外周介入类、术中电生理监测用电极线及刺激器、可吸收止血纱、梅毒螺旋体抗体检测试剂盒（凝集法）及肺炎支原体抗体检测试剂盒等医用耗材招标项目进行采购，现将有关事项通知如下：

一、项目概况

1、项目名称及内容：

（1）项目名称：术中电生理监测用电极线及刺激器项目

采购方式：竞争性谈判

评审方法：符合采购需求、质量和服务要求前提下低价中标。

（2）项目名称：可吸收止血纱项目

采购方式：竞争性谈判

评审方法：符合采购需求、质量和服务要求前提下低价中标。

（3）项目名称：梅毒螺旋体抗体检测试剂盒（凝集法）及肺炎支原体抗体检测试剂盒（被动凝集法）

采购方式：单一来源谈判

单一来源供应商：四川百汇致远生物科技有限公司。

项目介绍：梅毒螺旋体抗体检测试剂盒（凝集法）及肺炎支原体抗体检测试剂盒（被动凝集法）生产厂家均为珠海丽珠试剂股份有限公司，用于体外定性检测人血清和血浆中的梅毒螺旋体抗体及测定其抗体效价，和用于体外半定量检测人血清中的肺炎支原体抗体滴度。

（4）棉花纱布类项目

| 项目名称：棉花纱布类 |
| --- |
| 包一：无菌保护套 | 序号 | 产品名称 |
|  | 1 | 医用无菌保护套[WJ200*20A] |
|  | 2 | 医用无菌保护套[WJ150*120] |
|  | 3 | 医用无菌防护套 |
|  | 4 | 医用无菌防护套 |
|  | 5 | 医用无菌防护套 |
| 包二：中单等 | 序号 | 产品名称 |
|  | 1 | 一次性医用垫[80*150*4] |
|  | 2 | 一次性医用垫[80*180] |
|  | 3 | 一次性医用垫[80*200] |
|  | 4 | 医用中单[120*220] |
|  | 5 | 一次性医用中单[50*60] |
|  | 6 | 一次性使用孔巾[50*60] |
|  | 7 | 医用无菌罩单 |
|  | 8 | 一次性使用手术衣 |
| 包三：纱布、棉花等 | 序号 | 名称 |
|  | 1 | 医用脱脂棉球[0.3g 10粒/袋 灭菌] |
|  | 2 | 医用脱脂棉球[0.5g 10粒/袋 灭菌] |
|  | 3 | 医用脱脂棉球[1.0g 5粒/包 灭菌] |
|  | 4 | 医用脱脂棉球[非灭菌 500g/包 ] |
|  | 5 | 医用脱脂棉 |
|  | 6 | 一次性医用棉片[2.5cm*8cm] |
|  | 7 | 脱脂纱布 |
|  | 8 | 纱布绷带[8*600] |
|  | 9 | 医用纱布垫[15*20(2块/包)灭菌] |
|  | 10 | 医用纱布垫[15*20非灭菌] |
|  | 11 | 医用纱布垫[16*22(5块/包)灭菌] |
|  | 12 | 医用纱布垫[40*40*3 (5块/包)灭菌] |
|  | 13 | 医用纱布垫[10*20*8]锁边显影 |
|  | 14 | 医用纱布垫[8*10] 非无菌,加棉 |
|  | 15 | 医用纱布块[10*20*8] |
|  | 16 | 医用纱布块-灭菌[4*22*8] |
|  | 17 | 医用纱布块[6cm*6cm-8p] |
|  | 18 | 医用纱布块[6cm*8cm-8p] |
|  | 19 | 医用纱布块[8cm*8cm-8p ] |
|  | 20 | 医用纱布块-灭菌[8cm*10cm-8p] |
|  | 21 | 医用纱布块-灭菌[8cm*10cm-8p] |
|  | 22 | 医用纱布块-灭菌[6cm*8cm-8p] |
|  | 23 | 医用纱布块-灭菌[8cm*8cm-8p] |
|  | 24 | 医用纱布块-灭菌[9*12*8] |
|  | 25 | 医用纱布块-非灭菌[5*6*8] |
|  | 26 | 医用纱布块-灭菌[5*6*8] |
|  | 27 | 医用纱布块[4*28*2 灭菌] |
|  | 28 | 医用手术巾[2.5cm*15cm-8p] |
|  | 29 | 医用棉签 [ 20cm ] |
|  | 30 | 医用棉签[10支-12cm] |
|  | 31 | 妇科棉签 |
|  | 32 | 碘仿纱布湿巾[60*60] |
|  | 33 | 医用凡士林敷料[6*8*8] |

采购方式：竞争性谈判

评审方法：符合采购需求、质量和服务要求前提下低价中标。

（5）项目名称：检验试剂（新院区用）项目

| 项目名称：检验试剂（新院区用） |
| --- |
| 包一：肿瘤标志物检测试剂 | 序号 | 试剂名称及耗材 | 产地 | 备注 |
|  | 1 | 肿瘤标志物检测试剂 | 国产 | 反应原理： 化学发光分析法 |
| 包二：体液类 | 序号 | 试剂名称及耗材 | 产地 | 备注 |
|  | 1 | 11联尿液分析试纸条 | 国产 | 匹配医院现有全自动尿液分析流水线EU8000/UA-5800，生产厂家：迈瑞。 |
|  | 2 | 14联尿液分析试纸条 | 国产 |  |
|  | 3 | EH-20清洗液A | 国产 |  |
|  | 4 | EH-20清洗液B | 国产 |  |
|  | 5 | 保养液 | 国产 |  |
|  | 6 | 尿液有形成分校准物 | 国产 |  |
|  | 7 | 尿液有形成分质控物 | 国产 |  |
| 包三：分子生物类 | 序号 | 试剂名称及耗材 | 产地 | 备注 |
|  | 1 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 国产 | 匹配医院现有全自动核酸提纯及实时荧光PCR分析系统AutoMolec3000，生产厂家：安图实验仪器（郑州）有限公司。 |
|  | 2 | 甲型流感病毒/乙型流感病毒/呼吸道合胞病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 国产 |  |
|  | 3 | 肺炎支原体/肺炎衣原体/腺病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 国产 |  |
|  | 4 | 人副流感病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 国产 |  |
|  | 5 | 人偏肺病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 国产 |  |
|  | 6 | 核酸提取或纯化试剂 | 国产 |  |
|  | 7 | 八项呼吸道病原体核酸检测质控品 | 国产 |  |
|  | 8 | TIP耗材 | 国产 |  |
|  | 9 | PCR耗材 | 国产 |  |
| 包四：生化类-血气分析检测 | 序号 | 试剂名称及耗材 | 产地 | 备注 |
|  | 1 | 血气分析仪用质控品（内质控） | 美国 | 匹配医院现有美国NOVA 的血气分析仪PRIME /PRIME |
|  | 2 | 血气分析仪用质控品(外质控） | 美国 |  |
|  | 3 | 血气检测试剂盒 | 美国 |  |
|  | 4 | 血气检测试剂盒 | 美国 |  |
|  | 5 | 血气检测用电极（prime传感器卡） | 美国 |  |
|  | 6 | 参比电极 | 美国 |  |
|  | 7 | 泵管 | 美国 |  |
|  | 8 | 注射器凝块处理器 | 美国 |  |

采购方式：竞争性谈判

评审方法：符合采购需求、质量和服务要求前提下低价中标。

（6）项目名称：外周介入类项目

| 项目名称：外周介入类 |
| --- |
| 包一：栓塞微球 | 序号 | 产品通用名称 |
|  | 1 | 聚乙烯醇栓塞微球 |
| 包二：血管鞘组等 | 序号 | 产品通用名称 |
|  | 1 | 血管鞘组 |
|  | 2 | 导丝 |
|  | 3 | 血管内造影导管 |
|  | 4 | 微导管 |
| 包三：造影导管等 | 序号 | 产品通用名称 |
|  | 1 | 亲水涂层导丝 |
|  | 2 | 微导管 |
|  | 3 | 造影导管 |
| 包四：球囊扩张导管等 | 序号 | 产品通用名称 |
|  | 1 | 球囊扩张导管 |
|  | 2 | 镍钛记忆合金食道支架 |
| 包五：覆膜支架等 | 序号 | 产品通用名称 |
|  | 1 | 胸主动脉覆膜支架 |
|  | 2 | 腹主动脉覆膜支架 |
|  | 3 | 大动脉球囊导管 |
|  | 4 | 外周球囊扩张导管 |
|  | 5 | 导引导丝 |
|  | 6 | 球囊扩张支架 |
|  | 7 | 自膨式外周支架 |
|  | 8 | 腔静脉滤器 |
|  | 9 | 滤器回收套件 |
|  | 10 | 血管缝/闭合系统 |
| 包六：栓塞剂等 | 序号 | 产品通用名称 |
|  | 1 | 微导管 |
|  | 2 | 微导丝 |
|  | 3 | 肠梗阻导管套件 (经鼻插入型） |
|  | 4 | 明胶海绵颗粒栓塞剂 |
|  | 5 | 聚乙烯醇颗粒栓塞剂 |
| 包七：血管支架等 | 序号 | 产品通用名称 |
|  | 1 | 下腔腔静脉滤器 |
|  | 2 | 血管内异物取出装置 |
|  | 3 | 血管支架 |
|  | 4 | 血管支架 |
|  | 5 | 血管覆膜支架 |
|  | 6 | PTA球囊扩张导管 |
|  | 7 | PTA球囊扩张导管 |
|  | 8 | 外周血栓抽吸导管套装 |
|  | 9 | 支持导管 |
|  | 10 | 微导管 |
|  | 11 | 微导丝 |
|  | 12 | 带纤维铂金弹簧圈 |
|  | 13 | 可解脱带纤维毛弹簧圈栓塞系统 |
| 包八：肺结节定位针等 | 序号 | 产品通用名称 |
|  | 1 | 肺结节定位针 |
|  | 2 | 右股动脉电子压迫止血器 |

采购方式：竞争性谈判

评审方法：符合采购需求、质量和服务要求前提下低价中标。

2、相关技术要求等，详见采购文件

二、供应商资格要求：

1、具有独立承担民事责任的能力

2、具有良好的商业信誉

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力

4、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

5、不接受联合体投标。

6、特殊资格要求：

（1）投标产品属于医疗器械的，供应商须符合《医疗器械监督管理条例》要求。

（2）投标产品属于医疗器械的，须符合《医疗器械注册管理办法》要求。

三、响应文件内容

### （1）资格证明材料（详见投标人资格要求及资格证明文件）。

（2）报价单（包括竞标人完成本项目所需的一切费用）。

（3）法定代表人参加磋商需提供法定代表人身份证明复印件；非法定代表人参加的，提供法定代表人授权委托书原件、法定代表人和授权代表身份证明复印件。

（4）投标人提供竞标产品技术参数包括但不限于下列内容：投标产品的品牌、型号、配置；投标产品本身的详细的技术指标和参数；技术参数差异偏离情况等（如实填写投标产品技术要求响应表）等。

（5）涉及需授权的产品，须提供产品全套授权、资质及相关资料。

（6）投标产品彩页资料、中文使用说明书、用户手册、产品合格证明文件（第三方检验报告、进口产品需提供报关资料）等；

（7）公司情况介绍；

（8）商务应答；

(8)提供业绩；提供佐证资料其中之一如：发票、送货出库单、完整合同。

(9)售后服务承诺；

(10)其他需要提供的技术文件和资料；

响应文件提供正本一份，副本三份，密封，加盖公司鲜章。所有资料及复印件清晰可辩，若资模糊不可分辨，视为未提供该页资料。

- 技术参数及商务要求

技术要求

| 拟购医用耗材清单 |
| --- |
| 序号 | 产品名称 | 要求 | 申请科室 |
| 1 | 术中电生理监测用电极线及刺激器 | 1、可用于肌电图检查及术中电生理检测。 2、产品为四川省药械集中采购及医药价格监管平台的挂网产品。 3、价格不高于四川省药械集中采购及医药价格监管平台最低价 4、产品型号齐全：线至少包括：单股及双股，针至少包括：直形及螺旋形。 5、刺激器包括：型号齐全，至少包括双叉及同心圆两种型号。 6、针尖锋利，易穿刺，减少患者痛苦； 6、具有小电阻，良好的导电性 7、无菌包装或可经环氧乙烷灭菌 | 神经内科 |
| 2 | 可吸收止血纱 | 1、主要成分为氧化再生纤维素，适用于神经外科术中脑组织及其他组织止血。 2、产品为四川省药械集中采购及医药价格监管平台的挂网产品。 3、价格不高于四川省药械集中采购及医药价格监管平台最低价 4、2.5cm×2.5cm≤尺寸≤5cm×5cm，层数≥6层并且可剪裁以满足术中需要，具有易分层，易贴附，易塑形等优点 5、可被组织吸收 6、无菌包装，直接使用，一次性使用 7、生物相容性好，排异反应及炎症反应低，并有一定的抑菌功能 | 神经内科 |
| 3 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒（凝集法） | 用于体外定性检测人血清和血浆中的梅毒螺旋体抗体及及测定其抗体效价 单一来源招标： 生产厂家：珠海丽珠试剂股份有限公司 规格型号：220人份/盒 经销商：四川百汇致远生物科技有限公司 | 检验科 |
| 4 | 肺炎支原体抗体检测试剂盒（被动凝集法） | 用于体外半定量检测人血清中的肺炎支原体抗体滴度 单一来源招标： 生产厂家：珠海丽珠试剂股份有限公司 规格型号：25人份/盒 经销商：四川百汇致远生物科技有限公司 | 检验科 |

纱布棉花类

| 包一：无菌保护套 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 型号 | 单位 | 本院限价 | 要求 |
| 1 | 医用无菌保护套[WJ200*20A] | 200cm*20cm | 200cm*20cm | 个 | 7.47 | 1、产品为四川省药械集中采购及医药价格监管平台的挂网产品。 2、价格不高于四川省药械集中采购及医药价格监管平台最低价，不高于本院限价。 3、医用无菌防护套薄膜厚度应≥0.02mm。 4、产品结构:长方形 绑带(或松紧带)根据实际需要可定制 5、产品应无菌 6、100*100cm，200*120cm两个型号为定制型，可提供相近型号 |
| 2 | 医用无菌保护套[WJ150*120] | 150cm*120cm | 150cm*120cm | 个 | 20.00 |  |
| 3 | 医用无菌防护套 | 200cm*120cm | 200cm*120cm | 只 | 11.00 |  |
| 4 | 医用无菌防护套 | 100cm*100cm | 100cm*100cm | 只 | 9.00 |  |
| 5 | 医用无菌防护套 | 90*80cm | 90*80cm | 只 | 8.00 |  |
| 包二：中单等 |
| 序号 | 名称 | 规格 | 型号 | 单位 | 本院限价 | 要求 |
| 1 | 一次性医用垫[80*150*4] | 80*150*4 | Ⅱ型 | 张 | 2.80 | 1、产品为四川省药械集中采购及医药价格监管平台的挂网产品。 2、价格不高于四川省药械集中采购及医药价格监管平台最低价，不高于本院限价。 3、医用垫所用非织造布的规格应不小于 18g/㎡。医用垫所用软聚乙烯薄膜厚度应不小于0.01m。 4、李织造布的断裂强力纵向≥17.0,横向≥3.0N。 5、垫中所使用的卫生纸应洁净、无污染，克重不低于16g/m²。卫生纸的吸水量≥5g/g。 |
| 2 | 一次性医用垫[80*180] | 80*180 | Ⅱ型 | 张 | 2.88 |  |
| 3 | 一次性医用垫[80*200] | 80*200 | Ⅱ型 | 张 | 3.30 |  |
| 4 | 医用中单[120*220] | 120*220 | 120*220 | 条 | 3.80 | 1、产品为四川省药械集中采购及医药价格监管平台的挂网产品。 2、价格不高于四川省药械集中采购及医药价格监管平台最低价，不高于本院限价。 2、中单所用薄型非织造布的规格应不小于 25g/m²。 3、薄型粘合法非织造布的断裂强力应符合纵向≥20N,横向≥14N的要求。 4、中单应无菌。 5、中单经环氧乙烧灭菌，环氧乙烧残留量应不大于10mg/kg。 |
| 5 | 一次性医用中单[50*60] | 50*60 | 常规 | 张 | 0.69 |  |
| 6 | 一次性使用孔巾[50*60] | 50*60 | 50*60 | 件 | 0.75 |  |
| 7 | 医用无菌罩单 | CZ220*90A | A型 | 个 | 6.00 |  |
| 8 | 一次性使用手术衣 | 大号 | 常规 | 件 | 9.00 | 1.手术衣性能应符合YY/T0506.2的性能要求。 2.手术衣用的非织造布规格应不少于20g/m²; 3.手术衣热合或缝制应牢固，粘合或热合等加工处理后的部位，应平整、密封，无气泡，缝制的针码均匀平直，无跳针、开线、脱线等缺陷。 4.手术衣应无菌，无菌有效期二年。 |
| 包三：纱布、棉花等 |
| 序号 | 名称 | 规格 | 型号 | 单位 | 本院限价 | 要求 |
| 1 | 医用脱脂棉球[0.3g 10粒/袋 灭菌] | 0.3g 10粒/袋 灭菌 | 50袋/盒 | 袋 | 0.34 | 1、医用脱脂棉性能应符合YY/T 0330-2015要求。 2、棉球由医用脱脂棉制成，表面应整洁、无污渍、无杂质棉球大小按要求，允差:±10%。 3、灭菌的医用棉球经环氧乙烷灭菌,环氧乙烷残留量应不大于10mg/kg。 |
| 2 | 医用脱脂棉球[0.5g 10粒/袋 灭菌] | 0.5g 10粒/袋 灭菌 | 50袋/盒 | 袋 | 0.54 |  |
| 3 | 医用脱脂棉球[1.0g 5粒/包 灭菌] | 1.0g 5粒/包 灭菌 | 1.0g 5粒/袋 灭菌 | 袋 | 0.80 |  |
| 4 | 医用脱脂棉球[非灭菌 500g/包 ] | 中号、小号 | 常规 500g/包 | 包 | 26.00 |  |
| 5 | 医用脱脂棉 | 500g | 特级 | 包 | 25.00 |  |
| 6 | 一次性医用棉片[2.5cm*8cm] | 2.5cm*8cm | 2.5cm*8cm | 片 | 0.95 |  |
| 7 | 脱脂纱布 | 8m | 80cm*800cm | 包 | 21.00 | 1.纱布包四周应折叠整齐，不得歪斜。 2.纱布包所用纱布的经纬密度不得少于80 根x90 根/10cm²。 3.纱布包所用的脱脂棉纱布应符合YY0331-2006 的要求。 |
| 8 | 纱布绷带[8*600] | 8*600 | 常规 | 卷 | 1.46 | 1.绷带表面不得有污点、异物;切割要整齐、切割面不得歪斜。 2.绷带所用的脱脂棉纱布应符合YY0331-2006中的相关要求。 |
| 9 | 医用纱布垫[15*20(2块/包)灭菌] | 15*20(2块/包)灭菌 | 灭菌、加棉 | 块 | 0.75 | 1、 产品为四川省药械集中采购及医药价格监管平台的挂网产品。 2、 价格不高于四川省药械集中采购及医药价格监管平台最低价，不高于本院限价 3、 医用纱布垫应整齐，表面应洁净、无杂质、折叠整齐，无毛边外漏。 4、医用纱布垫缝制部分要牢固，成型整齐、针码均匀平直、无跳线、漏线等缺陷;缝制针距为10cm内不少于 24针。 5、医用纱布垫所用：脱脂棉纱布应符合YY/T 0331-2006的要求 医用脱脂棉的平方米重量不得低于70g/m。 6、医用纱布垫所用的x光可探测线(或片)，应结实牢固、不易脱落医用纱布垫上若有棉带一根，带长不小于 20cm。 |
| 10 | 医用纱布垫[15*20非灭菌] | 15*20 非灭菌 | 非灭菌型 加棉 | 块 | 0.50 |  |
| 11 | 医用纱布垫[16*22(5块/包)灭菌] | 16*22(5块/包)灭菌 | 灭菌、加棉 | 块 | 0.86 |  |
| 12 | 医用纱布垫[40*40*3 (5块/包)灭菌] | 40*40*3 | (5块/包 纸塑包装 )灭菌 | 块 | 2.98 |  |
| 13 | 医用纱布垫[10*20*8]锁边显影 | 10*20*8 | 10*20*8 | 块 | 1.28 |  |
| 14 | 医用纱布垫[8*10] 非无菌,加棉 | 8*10 | 非无菌,加棉 | 块 | 0.16 |  |
| 15 | 医用纱布块[10*20*8] | 10*20*8 | 灭菌型 锁边 带X光显影 | 块 | 1.28 | 1、产品为四川省药械集中采购及医药价格监管平台的挂网产品。 2、价格不高于四川省药械集中采购及医药价格监管平台最低价，不高于本院限价 3、产品外观白净，手感柔软，无异味，霉斑污渍，杂质破洞等缺陷。 4、产品折边平整，无毛边外露等现象，不折边的无多余线头。医用纱布块的折叠或缝制方式，应使纱布的切割边不外露。 5、 X 光线质量、纱布块染色、色牢度等要求符合YY0594-2006及注册产品标准的要求。 6、医用纱布块所用的医用脱脂纱布应符合YY0331-2006及技术要求的要求。 7、产品分非灭菌型和灭菌型二种。非灭菌型医用纱布块的细菌总数应不超过100cfu/并不得检出致病菌。灭菌型采用环氧乙烷灭菌或蒸汽灭菌或辐照灭菌后应无菌。 |
| 16 | 医用纱布块-灭菌[4*22*8] | 4*22*8 | 灭菌型 带X光显影 | 块 | 0.80 |  |
| 17 | 医用纱布块[6cm*6cm-8p] | 6cm*6cm-8p | 非灭菌型 不带X光显影 | 片 | 0.11 |  |
| 18 | 医用纱布块[6cm*8cm-8p] | 6cm*8cm-8p | 非灭菌型 不带X光显影 | 片 | 0.11 |  |
| 19 | 医用纱布块[8cm*8cm-8p ] | 8cm*8cm-8p | 非灭菌型 不带X光显影 | 片 | 0.11 |  |
| 20 | 医用纱布块-灭菌[8cm*10cm-8p] | 8cm*10cm-8p | 灭菌型 不带X光显影 剪口后缝纫 2片/袋 | 片 | 0.50 |  |
| 21 | 医用纱布块-灭菌[8cm*10cm-8p] | 8cm*10cm-8p | 灭菌型 不带X光显影 不折边一字剪口 2片/袋 | 片 | 0.50 |  |
| 22 | 医用纱布块-灭菌[6cm*8cm-8p] | 6cm*8cm-8p | 灭菌型 不带X光显影 2片/袋 | 片 | 0.21 |  |
| 23 | 医用纱布块-灭菌[8cm*8cm-8p] | 8cm*8cm-8p | 灭菌型 不带X光显影 2片/袋 | 片 | 0.21 |  |
| 24 | 医用纱布块-灭菌[9*12*8] | 9*12*8 | 灭菌型 不带X光显影 5块/包 | 块 | 0.71 |  |
| 25 | 医用纱布块-非灭菌[5*6*8] | 5*6*8 | 非灭菌型 不带X光显影 | 块 | 0.15 |  |
| 26 | 医用纱布块-灭菌[5*6*8] | 5*6*8 | 灭菌型 不带X光显影 6块/包 | 块 | 0.20 |  |
| 27 | 医用纱布块[4*28*2 灭菌] | 4*28*2 | 灭菌 | 块 | 0.80 |  |
| 28 | 医用手术巾[2.5cm*15cm-8p] | 2.5cm*15cm-8p | 灭菌型 带X光线显影 | 片 | 0.88 |  |
| 29 | 医用棉签 [ 20cm ] | 20cm | 20cm | 支 | 0.07 | 1、棉签的竹棒应光滑、无毛刺；棉头应洁净、无杂质，成形大小要均匀； 2、结合牢固度：棉签头与棒应结合牢固，棉头尾部与竹棒要捻紧，头部要膨松，不得自然脱落。拉力，棉头与棒不得分离， 3、棉签头性能应符合医用脱脂棉 YY / T 0330-2015的要求。 4、棉签应无菌，棉签经环氧乙烷灭菌，环氧乙烷残留量应不大于10mg/kg 。 |
| 30 | 医用棉签[10支-12cm] | 10支 | 12cm | 包 | 0.18 |  |
| 31 | 妇科棉签 | 10支/包 | 20cm | 包(10) | 0.07 |  |
| 32 | 碘仿纱布湿巾[60*60] | 60*60 | / | 块 | 7.20 |  |
| 33 | 医用凡士林敷料[6*8*8] | 6*8*8 | 常规 | 块 | 1.21 |  |

检验试剂（新院区用）项目

| 检验试剂：包1免疫类 |
| --- |
| 序号 | 试剂名称及耗材 | 产地 | 参数需求 | 备注 |
| 1 | 肿瘤标志物检测试剂 | 国产 | 1、四川省药械集中采购及医药价格监管平台的挂网产品。价格不高于四川省药械集中采购及医药价格监管平台最低价。 2、能分男女组合，至少包含CA199、CA724、CEA、AFP、NSE、CA153、CA125、β-HCG、PSA、Free-PSA等子项目. 3、试剂配套校准品、质控品及其它相关耗材均在四川省药械集中采购及医药价格监管平台的挂网。 4、规格：四川省药械集中采购及医药价格监管平台挂网产品的各种规格，根据临床实际需要进行选择。 5、配套设备 （限价：不高于5000元） （1）、反应原理： 化学发光分析法 （2）、反应体系： 两步法免疫反应 （3）、质控： 对每一个样本检测都能进行质控，识别干扰样本引起的假阳性结果 (4)、软件 支持与LIS系统、HIS系统数据双向传输 （5）、试剂区具有冷藏功能 （6）、一次可装载50个样本以上 |  |
| 检验试剂：包2体液类 |
| 序号 | 试剂名称及耗材 | 产地 | 规格 | 要求 | 备注 |
| 1 | 11联尿液分析试纸条 | 国产 | 10筒/箱（100条/筒） | 1、匹配医院现有全自动尿液分析流水线EU8000/UA-5800，生产厂家：迈瑞 2、所以试剂是四川省药品和医用耗材招采管理系统的挂网产品。 3、价格不高于药品和医用耗材招采管理系统的最低价。 |  |
| 2 | 14联尿液分析试纸条 | 国产 | 10筒/箱（100条/筒） |  |  |
| 3 | EH-20清洗液A | 国产 | 5L*2桶/箱 |  |  |
| 4 | EH-20清洗液B | 国产 | 5L*2桶/箱 |  |  |
| 5 | 保养液 | 国产 | 230ml/瓶 |  |  |
| 6 | 尿液有形成分校准物 | 国产 | 10ml*6/盒 |  |  |
| 7 | 尿液有形成分质控物 | 国产 | 10ml*6/盒 |  |  |
| 包3分子生物类 |
| 序号 | 试剂名称及耗材 | 产地 | 规格 | 要求 | 备注 |
| 1 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 国产 | 48测试/盒 | 1、匹配医院现有全自动核酸提纯及实时荧光PCR分析系统AutoMolec3000，生产厂家：安图实验仪器（郑州）有限公司。 2、所以试剂是四川省药品和医用耗材招采管理系统的挂网产品。 3、价格不高于药品和医用耗材招采管理系统的最低价。 |  |
| 2 | 甲型流感病毒/乙型流感病毒/呼吸道合胞病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 国产 | 48测试/盒 |  |  |
| 3 | 肺炎支原体/肺炎衣原体/腺病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 国产 | 48测试/盒 |  |  |
| 4 | 人副流感病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 国产 | 48测试/盒 |  |  |
| 5 | 人偏肺病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 国产 | 48测试/盒 |  |  |
| 6 | 核酸提取或纯化试剂 | 国产 | 96测试/盒 |  |  |
| 7 | 八项呼吸道病原体核酸检测质控品 | 国产 | 1.0mL×20瓶/盒 |  |  |
| 8 | TIP耗材 | 国产 | 150支/单元 4单元/盒 |  |  |
| 9 | PCR耗材 | 国产 | 30套/单元 4单元/盒 |  |  |
| 包4生化类-血气分析检测 |
| 序号 | 试剂名称及耗材 | 产地 | 规格 | 要求 | 备注 |
| 1 | 血气分析仪用质控品（内质控） | 美国 | 100测试 | 1、匹配医院现有美国NOVA 的血气分析仪PRIME /PRIME， 2、所以试剂是四川省药品和医用耗材招采管理系统的挂网产品。 3、价格不高于药品和医用耗材招采管理系统的最低价。 |  |
| 2 | 血气分析仪用质控品(外质控） | 美国 | 1.7ml/瓶*10瓶/水平*3水平 |  |  |
| 3 | 血气检测试剂盒 | 美国 | 100人份 |  |  |
| 4 | 血气检测试剂盒 | 美国 | 200人份 |  |  |
| 5 | 血气检测用电极（prime传感器卡） | 美国 | 200人份 |  |  |
| 6 | 参比电极 | 美国 |  |  |  |
| 7 | 泵管 | 美国 |  |  |  |
| 8 | 注射器凝块处理器 | 美国 | 500个/包 |  |  |

外周介入类

| 外周介入类-医用耗材清单 |
| --- |
| 包1：外周介入:栓塞微球 |
| 序号 | 产品通用名称 | 要求 | 备注 |
| 1 | 聚乙烯醇栓塞微球 | 1、用于富血管型实质型器官恶性肿瘤的栓塞治疗。 2、规格：蓝色型 无色型 | 1、必须是《四川省药械集中采购及医药价格监管平台》的挂网产品 2、价格不高于《四川省药械集中采购及医药价格监管平台》的挂网最低价 3. 国产优先 |
| 包2、外周介入类 |
| 序号 | 产品通用名称 | 用途 | 备注 |
| 1 | 血管鞘组 | 该产品用于在介入手术中，辅助导管、电极、球囊导管等器械的插入 | 1、必须是《四川省药械集中采购及医药价格监管平台》的挂网产品 2、价格不高于《四川省药械集中采购及医药价格监管平台》的挂网最低价 3. 国产优先 4. 可单独响应 |
| 2 | 导丝 | 本产品使用目的是对血管进行造影检查时，引导导管进入血管。 |  |
| 3 | 血管内造影导管 | 本产品使用目的是对血管进行造影检查时，用于将造影剂或各种药剂注入 |  |
| 4 | 微导管 | 该产品用于血管造影和介入治疗 |  |
| 包3、外周介入类 |
| 序号 | 产品通用名称 | 用途 | 备注 |
| 1 | 亲水涂层导丝 | 用于引导其他器械插入血管，建立有助于血管内器械的经皮进入通路，或进行血管内定位，或建立血管内通路。 | 1、必须是《四川省药械集中采购及医药价格监管平台》的挂网产品 2、价格不高于《四川省药械集中采购及医药价格监管平台》的挂网最低价 3. 国产优先 4. 可单独响应 |
| 2 | 微导管 | 用于将对照介质，栓塞材料及其他药剂或器械（如支架，弹簧圈）选择性输送至目标血管。 |  |
| 3 | 造影导管 | 用于血管造影或将治疗药物输送到血管系统中的特定部位。可提供多种头端弯型，满足临床使用需求。 |  |
| 包4、外周介入类 |
| 序号 | 产品通用名称 | 用途 | 备注 |
| 1 | 球囊扩张导管 | 供消化道狭窄扩张或辅助扩张治疗用 | 1、必须是《四川省药械集中采购及医药价格监管平台》的挂网产品 2、价格不高于《四川省药械集中采购及医药价格监管平台》的挂网最低价 3. 国产优先 4. 可单独响应 |
| 2 | 镍钛记忆合金食道支架 | 用于食道的良、恶性狭窄，吻合口狭窄，放疗后的狭窄治疗 |  |
| 包5、外周介入类 |
| 序号 | 产品通用名称 | 用途 | 备注 |
| 1 | 胸主动脉覆膜支架 | 用于胸主动脉瘤、夹层动脉瘤的腔内修复 | 1、必须是《四川省药械集中采购及医药价格监管平台》的挂网产品 2、价格不高于《四川省药械集中采购及医药价格监管平台》的挂网最低价 3. 国产优先 4. 可单独响应 |
| 2 | 腹主动脉覆膜支架 | 用于腹主动脉瘤的腔内修复.分叉支架近端需要带倒刺 |  |
| 3 | 大动脉球囊导管 | 用于主动脉支架腔内扩张 |  |
| 4 | 外周球囊扩张导管 | 用于扩张外周血管，内脏动脉闭塞或狭窄部位，或者球扩支架，自膨式支架的后扩展 |  |
| 5 | 导引导丝 | 用于外周介入经皮操作过程中将诊断和介入器械引入和定位于外周血管中 |  |
| 6 | 球囊扩张支架 | 球扩支架，用于肾动脉，锁骨下动脉，髂动脉粥样硬化引起的狭窄或闭塞 |  |
| 7 | 自膨式外周支架 | 用于血管PTA后治疗效果不充分，例如残余狭窄，夹层或再闭塞 |  |
| 8 | 腔静脉滤器 | 用于植入下腔静脉中预防肺栓塞 |  |
| 9 | 滤器回收套件 | 用于下腔静脉滤器回收 |  |
| 10 | 血管缝/闭合系统 | 用于血管介入介入后股总动/静脉穿刺点的缝/闭合 |  |
| 包6、外周介入类 |
| 序号 | 产品通用名称 | 用途 | 备注 |
| 1 | 微导管 | 本产品是用于插入细小血管以实施血管造影、栓塞物质以及药剂等的注入的导管。 | 1、必须是《四川省药械集中采购及医药价格监管平台》的挂网产品 2、价格不高于《四川省药械集中采购及医药价格监管平台》的挂网最低价 3. 可单独响应 |
| 2 | 微导丝 | 本产品是为了把在作X射线观察时用于将造影剂注入患部而使用的导管，或者是为了把在对患部实施“扩张”、“栓塞”、“活检”、“引流”、“药剂的注入”等处置时使用的导管引导到除冠状动脉以及心脏以外的血管中的目标部位而使用的导丝。 |  |
| 3 | 肠梗阻导管套件 (经鼻插入型） | 临床用于肠梗阻病症进行减压、物质吸引及药液注入。 |  |
| 4 | 明胶海绵颗粒栓塞剂 | 该产品为血管栓塞剂，适用于各种富血管性实质脏器肿瘤和动脉性出血性病变的栓塞治疗 |  |
| 5 | 聚乙烯醇颗粒栓塞剂 | 该产品为永久性血管栓塞剂，适用于各种富血管性实质脏器肿瘤和动脉性出血性病变的栓塞治疗，但不可用于侧枝循环不能建立和可能引起正常组织坏死的器官。在没有条件进行超选择性栓塞治疗时不宜使用。 |  |
| 包7、外周介入类 |
| 序号 | 产品通用名称 | 用途 | 备注 |
| 1 | 下腔腔静脉滤器 | 1.可回收滤器， 2.平均回收时间窗半年以上 3.经股静脉或经颈内静脉入路均需要 | 1、必须是《四川省药械集中采购及医药价格监管平台》的挂网产品 2、价格不高于《四川省药械集中采购及医药价格监管平台》的挂网最低价 3.可单独响应 |
| 2 | 血管内异物取出装置 | 1.用于血管内异物取出 |  |
| 3 | 血管支架 | 用于外周动脉、静脉狭窄或病变使用 |  |
| 4 | 血管支架 | 用于外周动脉狭窄或病变使用 |  |
| 5 | 血管覆膜支架 | 用于外周动脉、静脉狭窄或病变使用 |  |
| 6 | PTA球囊扩张导管 | 可用于下肢动脉及静脉狭窄或闭塞的扩张 |  |
| 7 | PTA球囊扩张导管 | 工作压力≥30pa |  |
| 8 | 外周血栓抽吸导管套装 | 外周动静脉血栓抽吸 |  |
| 9 | 支持导管 | 1.提高导管的推送力传导效率，能通过复杂病变 2.兼容0.014-0.018-0.035导丝系统 |  |
| 10 | 微导管 | 1.用于超选择细小血管和造影、灌注、栓塞 2.远端外经2.4Fr-2.8F，远端内径0.021-0.027 3.长度105-150cm |  |
| 11 | 微导丝 | 1.该产品用于介入手术中将诊断和介入器械引入和定位于外周血管中， 2.应用于超细小血管 | 1、必须是《四川省药械集中采购及医药价格监管平台》的挂网产品 2、价格不高于《四川省药械集中采购及医药价格监管平台》的挂网最低价 3.可单独响应。 |
| 12 | 带纤维铂金弹簧圈 | 1.用于外周消化道出血、咯血、动脉瘤的栓塞 2、可以在3.0T和1.5T的MRI安全扫描 3、带涤纶纤维结构 4、包括0.035及0.018系统。 |  |
| 13 | 可解脱带纤维毛弹簧圈栓塞系统 | 1.用于外周消化道出血、咯血、动脉瘤的栓塞， 2.铂金材料，兼容核磁共振检查。 3.可控释放，进行回撤和重新定位。 4.包括0.035及0.018系统。 |  |
| 包8、外周介入类 |
| 序号 | 产品通用名称 | 用途 | 备注 |
| 1 | 肺结节定位针 | 本产品适用于肺结节患者接受胸腔镜手术前的CT引导下的肺结节定位。 | 1、必须是《四川省药械集中采购及医药价格监管平台》的挂网产品 2、价格不高于《四川省药械集中采购及医药价格监管平台》的挂网最低价 3. 国产优先 4. 可单独响应 |
| 2 | 右股动脉电子压迫止血器 | 用于股动脉穿刺术后的加压止血 |  |

备注：以上所有耗材试剂投标，均要求提供样品，不提供者视为无效投标。

- 商务要求

(一)、售后服务要求：

1.免费送货上门，按采购人要求时间送到指定地点并有固定的售后联系方式。如产品出现质量问题，须在接到用户单位通知后及时响应并及时到达现场，免费负责退换，并对由此引起的医疗或法律纠纷完全负责，并全额赔偿由此引起的经济赔偿。

2.产品制造厂家或供应商提供设立的售后服务机构网点清单、服务电话和服务人员名单等信息的资料（加盖公章）；

3.分别提供产品制造厂家和供应商的服务承诺和保障措施。

(二)、拟中标供应商承诺提供不少于1个月的试用期，试用期间评价不合格，不予签订合同。

(三)、签订合同之前，拟中标供应商需提供全套证明文件包含但不限于营业执照、医疗器械（生产/经营）企业许可证/备案凭证、生产产品登记证、医疗器械产品注册证/备案信息、投标产品全套授权书等。

未尽事宜，以现场讨论确定为准。

第二部分：响应文件要求及格式

正本一份，副本三份，密封

响应文件

采购人：绵阳市中医医院

投标项目编号：

投标项目包号：

投标项目名称：

供应商名称：

法定代表人或授权代表（签字）

投标日期：年月日

联系电话：

文件首页编制目录及页码一览

## 供应商资格要求及资格证明文件

| 供应商资格资质性要求 | 要求提供的相关证明材料（必须加盖鲜章） |
| --- | --- |
| 资格要求 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供有效期内的营业执照 |
|  | 具有良好的商业信誉 | 出具书面承诺 |
|  | 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力 | 出具书面承诺 |
|  | 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 出具书面承诺 |
|  | 投标产品属于医疗器械的，供应商须符合《医疗器械监督管理条例》要求 | 属于第二类医疗器械的，供应商非投标产品生产厂家的，须提供医疗器械经营备案凭证；属于第三类医疗器械的，供应商非投标产品生产厂家的，须提供《医疗器械经营许可证》。（医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证经营范围须包含投标产品） |
|  | 投标产品属于医疗器械的，须符合《医疗器械注册管理办法》要求 | 须提供产品的生产许可证以及医疗器械产品注册证 |

| 耗材报价单 |
| --- |
| 报价单位名称(加盖鲜章): 经办人： 联系电话: |
| 承诺：1. 凡挂网产品，一律按《四川省医用耗材集中挂网阳光采购系统》公示的最低价执行；2凡本公司所供的产品，价格不高于给其他医院的供货价;3本公司承诺以下报价产品信息准确无误，因信息错误引发的后果我公司自行承担。 |
| 序号 | 产品通用名称 | 产品注册证名称 | 注册证号 | 注册证有效期 | 生产企业名称 | 进口产品国内代理人 | 品牌 | 规格型号 | 计价 单位 | 单价 | 包装规格 （试剂还需提供检测人份数） | 每人份单价（元） | 报价依据 | 流水号 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 阳光挂网最低采购价 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标人的报价是投标人响应本次采购项目要求的全部工作内容的价格体现，包含投标人完成本项目所需的一切费用。

2.响应产品为四川省药品和医用耗材招采管理系统的挂网产品且价格不高于四川省药品和医用耗材招采管理系统最低价。

投标人名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：

日      期：XXX年XXX月XXX日

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人（签字或加盖个人印章）：

日      期：XXX年XXX月XXX日

注：附法定代表人身份证复印件。

授权委托书

（姓名）本人（身份证号码：）系（供应商名称）的法定代表人，现委托（姓名）（身份证号码：）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）响应申请文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：。

代理人无转委托权。

供应商名称：XXX（盖单位公章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

日期：年月日

注：1.如由法定代表人签署响应文件时，无需提供本授权委托书；

2.附法定代表人和委托代理人身份证复印件。

投标产品技术要求响应表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 招标文件 要求 | 投标产品品牌、型号 | 投标产品配置 和技术指标、参数 | 正/负 偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.以上表格格式行、列可增减。

供应商按照招标文件要求做出的技术应答，投标产品本身的详细的技术指标和参数,技术参数差异偏离情况等。

3.供应商按照招标文件要求逐条填写此表，注明正、负或无偏离。

4.供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格等。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：

日      期：XXX年XXX月XXX日

### 商务应答表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 商务要求项 | 具体要求 | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1.以上表格格式行、列可增减。

2.供应商根据采购项目的全部商务要求逐条填写此表，并按采购文件要求提供相应的证明材料。

3.供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格等。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：

日      期：XXX年XXX月XXX日

供应商类似项目业绩一览表

## 项目名称：

## 采购编号：

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 是否通过验收 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：以上业绩需提供谈判文件要求的有关书面证明材料。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：

供应商售后服务承诺

供应商认为其他需要提供的资料和文件

# Text boxes

正本或副本