采购编号：MYZYYY竞磋（2024）038号

绵阳市中医医院

医用耗材一批采购项目

竞

争

性

磋

商

文

件

中国·四川（绵阳）

绵阳市中医医院

编制

2024年11月

目  录

第一章  磋商邀请	3

第二章  磋商须知	5

第三章  供应商和报价产品的资格、资质性及其他类似效力要求	19

第四章  供应商应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料	21

第五章  采购项目技术、服务及商务要求	23

第六章  磋商内容、磋商过程中可实质性变动的内容	23

第七章  响应文件格式	28

第八章  评审方法	45

第九章  合同草案条款	54

第一章  磋商邀请

根据医院临床需要，我院拟对口腔用同种异体脱钙骨、术中电生理监测用电极线、内镜室氩气电极、血气分析试剂等医用耗材一批采用竞争性磋商方式进行采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的竞争性磋商。

一、项目概况

1.采购项目简介：

1.1项目名称：2024年11月医用耗材一批采购项目

1.2项目包段及使用科室：

| 采购包段 | 包段内容 | 使用科室 |
| --- | --- | --- |
| 包1 | 骨粉 | 口腔科 |
| 包2 | 口腔用同种异体脱钙骨-颗粒、口腔用同种异体脱钙-骨块 |  |
| 包3 | 口腔修复膜 |  |
| 包4 | 口腔可吸收生物膜 |  |
| 包5 | 术中电生理监测用电极线 | 脑病中心 |
| 包6 | 一次性使用血液透析滤过器及配套管路 | ICU |
|  | 血浆分离器与配套管路 |  |
| 包7 | 氩气电极 | 脾胃病科（ 内镜室） |
|  | 负极板 |  |
| 包8 | 医用胶 |  |
| 包9 | 胃蛋白酶原定量检测试剂 | 脾胃病科 |
| 包10 | 血气分析试剂 | 检验科 |
| 包11 | 心肌标志物试剂 | 检验科 |

耗材必须是四川省药械集中采购及医药价格监管平台的挂网产品，同时价格不高于四川省药械集中采购及医药价格监管平台最低价。（具体内容详见磋商文件第五章）

2.项目编号：MYZYYY竞磋（2024）038号

3.采购人：绵阳市中医医院。

4.服务期限：自合同签订之日起2年。

5.采购方式及评审办法：竞争性磋商；综合评分法。

二、投标供应商资格要求

投标供应商参加本次磋商，应当在提交响应文件前具备下列条件：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；（提供营业执照副本复印件）

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函，格式自拟）；

3.具有履行合同所必需的专业技术能力（提供承诺函，格式自拟）；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函，格式自拟）；

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函，格式自拟）；

6.参加本次采购活动前三年内，投标供应商及其法定代表人(非法人负责人、自然人本人)不得具有行贿犯罪记录（提供单位及法定代表人、主要负责人在参加本次采购活动前三年无行贿犯罪记录承诺函，格式自拟）；

（二）本项目特定资格条件要求：

7.1本项目中拟采购的产品为医疗器械的，投标产品须符合《医疗器械注册与备案管理办法》要求并提供产品的注册/备案证明材料，其中包4胃肠超声造影剂须具有二类或三类医疗器械注册证，包6医用超声耦合剂-无菌型须具有有II类医疗器械注册证；本项目中拟采购的产品为医疗器械的，投标人须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供投标人经营该产品的经营许可/经营备案证明材料。

7.2医疗用品供货商必须是四川省药品和医用耗材招采管理系统备案并在四川省药品和医用耗材招采管理系统平台的“通知公告”上查询得到的供应商（投标时附打印截图）。

7.3响应产品为进口产品时，供应商非响应产品制造商的需提供产品制造商对响应产品的授权，或提供具有授权权限的代理商对响应产品的授权（且需提供该代理商具有有效授权权限的相关证明文件，证明文件需能显示产品制造商对响应产品授权链条的完整性）。

（三）本项目不接受联合体参加磋商。

注：（1）所有证照均需在有效期内；

（2）本项目采取资格后审。开标评标小组将对响应文件内提供的资格证明文件进行审核，未按要求逐一提供或资格审核不通过的为无效投标，责任自负。

三、以下情况严禁参加本次采购活动

参照《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的管理要求，投标供应商须通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询本单位在采购公告发布之日起的信用记录，并提供信用记录查询结果网页截图。本项目拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的投标供应商报名参加本项目的采购活动。

四、报名及磋商文件获取

1.报名资料：投标单位报名登记表（见附表）、授权委托书（或介绍信）；以上报名资料复印件需加盖公章。

2.报名方式：投标供应商将报名资料按顺序扫描成一个PDF文件后发送至邮箱1967780794@qq.com，邮件主题：11月医用耗材一批采购项目+包   （包段号）+XXX公司；或现场提交报名资料（现场报名地址：绵阳市中医医院经开院区科教综合楼425采购科办公室）。

3.磋商文件获取：投标供应商自行在公告附件中下载。

4.报名时间：2024年11月8日至2024年11月15日17:30（以接收邮件时间为准）。

五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

开标时间：

| 采购包段 | 包段内容 | 开标时间 |
| --- | --- | --- |
| 包1 | 骨粉 | 2024年11月21日14:00 |
| 包2 | 口腔用同种异体脱钙骨-颗粒、口腔用同种异体脱钙-骨块 | 2024年11月21日14:40 |
| 包3 | 口腔修复膜 | 2024年11月21日15:30 |
| 包4 | 口腔可吸收生物膜 | 2024年11月21日16:00 |
| 包5 | 术中电生理监测用电极线 | 2024年11月25日14:00 |
| 包6 | 一次性使用血液透析滤过器及配套管路 | 2024年11月22日9:00 |
|  | 血浆分离器与配套管路 |  |
| 包7 | 氩气电极 | 22024年11月22日10:20 |
|  | 负极板 |  |
| 包8 | 医用胶 | 2024年11月25日15:00 |
| 包9 | 胃蛋白酶原定量检测试剂 | 2024年11月25日16:00 |
| 包10 | 血气分析试剂 | 2024年11月26日14:00 |
| 包11 | 心肌标志物试剂 | 2024年11月26日15:30 |

注：开标当天现场提交响应文件，如有变动电话通知。

提交投标文件地点：绵阳市中医医院怀恩楼20楼2018开标室。

开启地点：绵阳市中医医院怀恩楼20楼2018开标室开标。

六、联系方式

1.报名咨询：廖老师，电话：0816-2243905

2.项目咨询：姜老师，电话：0816-2226220，或现场咨询（绵阳市中医医院怀恩楼2楼医学装备科）

3.监督部门联系电话：0816-2224042

七、公告发布媒体：绵阳市中医医院官网。

绵阳市中医医院

2024年11月8日

第二章  磋商须知

## 一、供应商须知附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算 （实质性要求） | 包1~包13：单价不高于四川省药品和医用耗材招采管理系统最低价； 超过采购预算的报价为无效报价。 |
|  | 最高限价 （实质性要求） | 包1~包13：单价不高于四川省药械集中采购及医药价格监管平台最低价； 超过最高限价的报价为无效报价。 |
| 2 | 联合体投标（实质性要求） | 本项目是否允许联合体投标：是☑；否☑； |
| 3 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 在评审过程中，磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，磋商小组应当要求其在评审现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 供应商提供书面说明后，磋商小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，磋商小组会应当将其响应文件作为无效处理。 |
| 4 | 评标情况公告 | 所有供应商响应文件资格性、符合性检查情况、评审结果等将在中国招标投标公共服务平台上采购结果公告栏中予以公告。 |
| 5 | 磋商保证金 | 本项目不缴纳磋商保证金。 |
| 6 | 履约保证金 | 本项目不缴纳履约保证金。 |
| 7 | 合同分包 （实质性要求） | 本项目不接受合同分包。 |
| 8 | 成交通知书领取 | 成交公告在绵阳市中医医院官网上公告后，请成交供应商凭有效身份证明证件到采购科领取成交通知书或通过远程领取。 联系人：廖先生 联系电话：0816-2243905 地址：绵阳市中医医院经开院区科教综合楼425采购科办公室。 |
| 9 | 供应商质疑 | 联系人：廖先生 联系电话：0816-2243905 地址：绵阳市中医医院经开院区科教综合楼425采购科办公室。 注：①提出质疑的供应商(以下简称质疑供应商)应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。②供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。③质疑函应符合《政府采购质疑和投诉办法》的要求。④质疑函原件可采取当面递交或邮寄、快递的方式送达绵阳市中医医院。以邮寄、快递方式递交的，质疑提起日期应当以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期或非邮政快递件上的签注之日起计算，受理日期则以我院收到质疑函原件之日计算。以邮寄、快递方式递交质疑函的，并提供邮寄件、快递件的有效查询方式。 |
| 10 | 其他事项 | 本采购项目为院内采购，参照国家有关政策执行，实际以医院有关规章制度和要求为准 |

## 二、总  则

### 1.适用范围

1.1 本磋商文件仅适用于本次磋商采购项目。

1.2本磋商文件的解释权归采购人所有。

### 2.采购主体

2.1本次磋商的采购人是绵阳市中医医院。

### 3. 合格供应商

合格供应商应具备以下条件：

3.1 具备法律法规和本采购文件规定的资格条件；

3.2 不属于禁止参加本项目采购活动的供应商；

### 3.3按照规定获取了磋商文件，属于实质性参加采购活动的供应商。

### 4. 磋商费用（实质性要求）

供应商应自行承担参加磋商活动的全部费用。

### 5.联合体竞争性磋商（仅适用于允许联合体参与的项目，本项目是否允许联合体参与，详见供应商须知前附表）

联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.磋商保证金

详见供应商须知前附表。

### 7.响应文件有效期

本项目响应文件有效期为递交磋商响应文件截止之日起90天。供应商响应文件中必须载明响应文件有效期，响应文件中载明的响应文件有效期可以长于磋商文件规定的期限，但不得短于磋商文件规定的期限。否则，其响应文件将作为无效处理。

## 三、磋商文件

### 8．磋商文件的构成

8.1 磋商文件是供应商准备响应文件和参加磋商的依据，同时也是磋商的重要依据。磋商文件用以阐明磋商项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、磋商程序、有关规定和注意事项以及合同草案条款等。

8.2 供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商应详细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性和有效性，一经发现有虚假行为的，将取消其参加磋商或成交资格，并承担相应的法律责任。

### 9. 磋商文件的澄清和修改

9.1 在递交响应文件截止时间前，采购人、采购人可以对磋商文件进行澄清或者修改。

9.2 采购人对已发出的磋商文件进行澄清或者修改，在绵阳市中医医院官网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购人发布公告并书面通知供应商的时间，应当在提交首次响应文件截止之日起5日前；不足上述时间的，应当顺延递交响应文件的截止时间。

## 四、响应文件

### 10.响应文件的组成

10.1供应商应按照磋商文件的规定和要求编制响应文件。供应商在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包他人完成的，应当在响应文件中载明或磋商过程中澄清。

10.2供应商编写的响应文件应包括资格性响应文件和其他响应文件两部分，分册装订。

### 资格性响应文件用于资格审查，应包括供应商响应磋商文件要求的资格条件的所  有证明材料（详见竞争性磋商文件第三章、第四章）。其他响应文件用于磋商，应包括供应商响应磋商文件要求的资格条件以外的所有材料。

### 11. 报价

11.1本次磋商项目的报价货币为人民币，报价以磋商文件规定为准。（实质性要求）

12.2本项目采用响应文件报价和现场报价相结合，响应文件中进行首次报价，磋商结束后进行最终报价，报价要求参考第七章响应文件格式。

### 13.响应文件格式

13.1 供应商应执行磋商文件第七章的规定要求。

13.2 对于没有格式要求的磋商文件由供应商自行编写。

### 14.响应文件的编制和签署

14.1 资格性响应文件正本1份副本2份，并在其封面上清楚地标明资格性响应文件、采购项目名称、采购项目编号、包件号及名称（若有）、供应商名称以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。

14.2 其他响应文件正本1份副本2份，并在其封面上清楚地标明其他响应文件、采购项目名称、采购项目编号、包件号及名称（若有）、供应商名称以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。

14.3 报价文件1份，并在其封面上清楚地标明其他响应文件、采购项目名称、采购项目编号、包件号及名称（若有）、供应商名称。

14.4 响应文件正本和副本均需在规定签章处签字和盖章。响应文件副本可采用正本的复印件。

14.5响应文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人/单位负责人或其授权代表签字并盖供应商公章。

14.6响应文件应由供应商法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表在响应文件要求的地方签字（注：供应商为法人的，应当由其法定代表人或者授权代表签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者授权代表签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者授权代表签字确认）或加盖私人印章，要求加盖公章的地方加盖单位公章，不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。

14.7响应文件正本和副本需要逐页编目编码。

14.8响应文件正本和副本应当采用胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订。

14.9响应文件应按磋商文件的要求签署、盖章。

14.10响应文件统一用A4幅面纸印制，除另有规定外。

五、评审

## 15.磋商小组的组建及其评审工作按照有关法律制度和本文件第八章的规定进行。

## 七、合同事项

### 16.签订合同

16.1 成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。

16.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及双方确认的澄清文件等，均为有法律约束力的合同组成部分。

16.3 成交供应商因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选人签订采购合同，以此类推。

16.4竞争性磋商文件、成交供应商提交的响应文件、磋商中的最后报价、成交供应商承诺书、成交通知书等均称为有法律约束力的合同组成内容。

## 八、磋商纪律要求

### 17.供应商不得具有的情形

供应商参加本项目磋商不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取成交；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（3）与采购人、采购人、或其他供应商恶意串通；

（4）向采购人、采购人、磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在磋商过程中与采购人、采购人进行协商；

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同；

（7）未按照磋商文件确定的事项签订采购合同；

（8）将采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消被确认为成交供应商的资格或者认定成交无效。

九、询问、质疑

18询问、质疑

18.1供应商询问、质疑的对象

18.1.1供应商对采购文件中供应商参加本次采购活动应当具备的条件、采购项目技术、商务及其他要求以及评审细则及标准、采购过程及中标结果提出询问或质疑的向采购人提出。

18.1.2供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

18.1.3供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购人提出质疑。

18.2.供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购环节的质疑。

18.3.质疑供应商商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

18.4.应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一 ）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第三章  供应商和报价产品的资格、资质性及其他类似效力要求

一、参加磋商的供应商应具备下列资格条件：

（一）供应商应满足的基本资格要求：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、本项目参加采购活动的供应商、法定代表人(非法人负责人、自然人本人)在前3年内不得具有行贿犯罪记录；

7、法律、行政法规规定的其他条件；

（二）本项目的特定资格要求：

1、本项目中拟采购的产品为医疗器械的，投标产品须符合《医疗器械注册与备案管理办法》要求并提供产品的注册/备案证明材料；本项目中拟采购的产品为医疗器械的，投标人须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供投标人经营该产品的经营许可/经营备案证明材料。

2、医疗用品供货商必须是四川省药品和医用耗材招采管理系统备案并在四川省药品和医用耗材招采管理系统平台的“通知公告”上查询得到的供应商（投标时附打印截图）。

3、响应产品为进口产品时，供应商非响应产品制造商的需提供产品制造商对响应产品的授权，或提供具有授权权限的代理商对响应产品的授权（且需提供该代理商具有有效授权权限的相关证明文件，证明文件需能显示产品制造商对响应产品授权链条的完整性）。

（三）本项目不接受联合体参与磋商。

（四）其他类似效力要求：

1、授权参加本次磋商的供应商代表证明材料。

2、供应商在磋商截止之日前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单的,拒绝参加本项目的采购活动。

#### 二、报价产品的资格、资质性及其他类似效力要求

无。

注：本项目确定供应商重大违法记录中较大数额罚款的金额标准是指：200万元及以上的罚款。

第四章  供应商应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

一、应当提供的供应商资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

（一）具有独立承担民事责任的能力提供以下证明材料：

提供有效的营业执照复印件；（注：①若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；②若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件）

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度提供以下证明材料：

提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函原件（格式自拟）；

（供应商在参加采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关部门处罚（处理）的，不能认定为具有良好的商业信誉）；

（三）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料：

提供能履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函原件（格式自拟）；

（四）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料：

提供具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函或者提供2022年以来任意时段缴纳税收和社会保障资金的证明材料的复印件。

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录提供以下证明材料：

供应商参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函原件（说明：供应商在参加本次采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加采购活动，期限届满的，可以参加本次采购活动，但供应商应提供相关证明材料复印件并加盖供应商公章）。

（六）参加采购活动的供应商、法定代表人(非法人负责人、自然人本人)在前3年内不得具有行贿犯罪记录提供以下证明材料：

供应商提供参加本次采购活动的供应商、法定代表人(非法人负责人、自然人本人)在前3年内不得具有行贿犯罪记录承诺函原件。

（七）法律、行政法规规定的其他条件提供以下证明材料：  无

二、根据采购项目提出的特殊条件相关证明材料：

1、本项目中拟采购的产品为医疗器械的，投标产品须符合《医疗器械注册与备案管理办法》要求并提供产品的注册/备案证明材料，其中包4胃肠超声造影剂须具有二类或三类医疗器械注册证，包6医用超声耦合剂-无菌型须具有有II类医疗器械注册证；本项目中拟采购的产品为医疗器械的，投标人须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供投标人经营该产品的经营许可/经营备案证明材料。

2、医疗用品供货商必须是四川省药品和医用耗材招采管理系统备案并在四川省药品和医用耗材招采管理系统平台的“通知公告”上查询得到的供应商（投标时附打印截图）。

3、响应产品为进口产品时，供应商非响应产品制造商的需提供产品制造商对响应产品的授权，或提供具有授权权限的代理商对响应产品的授权（且需提供该代理商具有有效授权权限的相关证明文件，证明文件需能显示产品制造商对响应产品授权链条的完整性）。

三、其他类似效力要求相关证明材料：

（1）法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件。

（2）法定代表人/单位负责人授权代理书原件及代理人身份证明材料复印件（注：①法定代表人/单位负责人授权代理书原件需加盖公章；②如响应文件均由供应商法定代表人/单位负责人签字或加盖私人印章的且法定代表人/单位负责人本人参与磋商的，则可不提供。）

（3）本项目不接受联合体参与磋商。

（4）供应商提供在采购告发布之日后至磋商时间前“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未列入失信被执行人名单的查询截图。

四、供应商应提供的报价产品的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料：

无。

注：1、以上提供的所有证件必须是有效证件，复印件必须完整、清晰、真实、有效，同时加盖供应商鲜章；

2、以上资料是资格审查时需要提供的资料，如提供不全或不实，将按无效处理。

第五章  采购项目技术、服务及商务要求

- 采购清单及技术要求

*产品必须是《四川省药品和医用耗材招采管理系统》的挂网产品

*价格不高于《四川省药品和医用耗材招采管理系统》的挂网最低价

包1-包8须提供样品

| 采购包段 | 产品名称 | 要求 |  | 使用科室 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包1 | 骨粉 | 1.适用范围： （1）种植手术：可适用于口腔种植牙手术骨缺损区域的填充。 （2）牙周手术：可适用于牙周骨缺损。 （3）颌面外手术：口腔囊肿切除术及残根拔除术后的骨缺损区域的填充。 2.结构组成： 骨填充材料是从天然牛骨提取的无机盐材料．骨填充材料为颗粒形式。 3.规格型号： （1）骨颗粒直径0.25-1.0MM：0.25g-2g/盒； （2）骨颗粒直径1.0-2.0MM :0.5g/- 2g/盒。 |  | 口腔科 | 进口 |
| 包2 | 口腔用同种异体脱钙骨-颗粒 | 1.种植手术：可适用于口腔种植牙手术骨缺损区域的填充。 2.牙周手术：可适用于牙周骨缺损。 3.颌面外手术：口腔囊肿切除术及残根拔除术后的骨缺损区域的填充。 4.结构组成：颗粒式同种异体脱钙骨，有环状和柱状等结构。 5.规格型号： （1）粒径：0.1～0.9mm ；每盒装量100mg-2000mg； （2）粒径：0.9～2mm ；每盒装量100mg-2000mg。 |  | 口腔科 | 国产 |
|  | 口腔用同种异体脱钙-骨块 | 1.适用范围：大面积骨缺损。 2.结构组成：含有一定皮质骨和松质骨的同种异体脱钙骨骨块。 3.规格型号： 骨块 ，厚度（1-10mm）*长度（2-30mm）*高度（2-30mm）。 |  |  |  |
| 包3 | 口腔修复膜 | 1.一次性灭菌三类植入材料，国产产品。 2.适用范围： （1）种植手术：满足种植GBR手术的要求，起到隔离屏障作用，促进骨再生。 （2）牙周手术，满足牙周GTR手术的要求，起到引导组织再生、修复供区损伤等作用。 （3）颌面外手术，用于修复口腔浅层粘膜缺损，缩短创面愈合时间。腮腺肿瘤切除后预防味觉出汗综合征。 3.结构组成：牛源细胞属于脱细胞真皮基质材料，主要成分为胶原蛋白，脱细胞过程保留三维空间网状结构，植入人体可完全降解，无排异。 4.规格型号：规格1.5cm*2.5cm--6cm*8cm，根据临床患者需要选择面积大小。 |  | 口腔科 | 国产 |
| 包4 | 口腔可吸收生物膜） | 1.产品类型：进口产品，一次性灭菌三类植入材料。 2.适用范围： （1）种植手术：满足种植GBR手术的要求，起到隔离屏障作用，促进骨再生。 （2）牙周手术：满足牙周GTR手术的要求，起到引导组织再生、修复供区损伤等作用。 3.结构组成： （1）膜片由天然胶原组成，无其他交联或化学成分。 （2）具有双层结构：多孔面便于骨细胞的长入，光滑面防止结缔组织向骨缺损区内生长。 4.规格型号：13mm-30mm*25mm-40mm。 根据临床患者需要选择面积大小。 |  | 口腔科 | 进口 |
| 包5 | 术中电生理监测用电极线 | （一）术中电生理监测用电极线---医用一次性针电极： 1、具有二类医疗器械注册证。 2、可用于肌电图检查及术中电生理检测。 3、产品型号齐全：线至少包括：单股及双股，针至少包括：直形及螺旋形。 4、针尖锋利，易穿刺，减少患者痛苦； 5、具有小电阻，良好的导电性 6、无菌包装。 |  | 脑病中心 | 国产 |
| 包6 | 一次性使用血液透析滤过器及配套管路 | 1、用途：在进行持续液体管理和肾替代治疗中与机器控制单元配套使用。主要用于患者急性肾脏衰竭及/或液体过量的患者。 2、配套本院连续性血液净化装置CRRT机（型号：Prismaflex） |  | ICU | 进口 |
|  | 血浆分离器与配套管路 | 1、用途：在进行持续液体管理和肾替代治疗中与机器控制单元配套使用。主要用于清除患者体内的抗原、抗体、免疫复合物及炎症介质，补充血浆因子补体、凝血因子和调理素因子，改善细胞免疫功能、网状内皮系统功能的恢复。 2、配套本院连续性血液净化装置CRRT机 （型号：Prismaflex） |  | ICU | 进口 |
| 包7 | 氩气电极 | 1.与本院现有爱尔博氩气刀配套使用，用于组织灭活，止血； 2. 直径≥2.3mm,长度≥2.2m； 3. 器械自动识别，即插即用； 4. 器械前端带色环标记，防止误操作； |  | 脾胃病科（ 内镜室） | 进口 |
|  | 负极板 | 1、适用于：爱尔博氩气刀 2、表面接触面积由两部分组成，有效接触面积>=80平方厘米加等电位环>=20平方厘米。 3、等电位环设计，分片式，不带连接电缆；应用时无需考虑方向，很大程度上避免了高电流密度和局部加热。 4、生物兼容性：电极材料是亲肤性的。 |  |  |  |
| 包8 | 医用胶 | 1、用于：食管或胃底静脉曲张的栓塞治疗，具有三类医疗器械注册证。 2、主要成分：α-氰基丙烯酸正丁酯 3、聚合速度为2-3秒； 4、规格：0.5ml/支，1ml/支；一次性使用； |  | 脾胃病科（ 内镜室） | 国产 |
| 包9 | 胃蛋白酶原定量检测试剂 | 一、总体要求: 1、适用于消化内镜室使用。 2、配套胃功能荧光免疫分析仪，价格不高于1000元/台，数量以医院需求为准（提供承诺函）。 3、设备保修期≥合同有效期。 二、技术要求： 1、采用时间分辨荧光免疫分析技术。（TRFIA） 2、可实现胃泌素17、胃蛋白酶原I、胃蛋白酶原II在同一个试剂卡条上 3、最低检测限：胃泌素17，应不大于0.5pmol/L;胃蛋白酶原I，应不大于1.9μg/L；胃蛋白酶原II，应不大于1.0μg/L。 4、产品需与国家消化道早癌防治中心联盟保持一致性。 5、配套设备：胃功能荧光免疫仪器参数 （1）可实现胃泌素17、胃蛋白酶原I、胃蛋白酶原II的同时检测及单胃泌素17的批量检测。 （2） 激发光峰值波长：365nm～500nm （3）可检测的荧光信号波长：610nm～700nm （4）数据输出：显示器 （5）检测限：≤1μg/ml （6）线性误差：r≥0.99 （7）重复性：CV﹤1.5% （8） 稳定性：≤±5% （9）防护类型：全部由双重绝缘或加强绝缘保护的设备 |  | 脾胃病科 | 国产 |
| 包10 | 血气分析试剂 | 一、总体要求: 1、适用于急诊科、ICU等科室。 2、配套血气电解质分析仪，价格不高于1000元/台，数量以医院需求为准。 3、设备保修期≥合同有效期。 二、技术要求： 1、检测项目：pH、pO2、pCO2、K、Na、Cl、Ca、Glu、Lac等项目 2、适用范围：与血气分析系统配套使用，用于测定人体样本中的pH值、二氧化碳分压（pCO2）、氧分压（pO2）、钠、钾、氯、和钙离子等浓度分析。 3、试剂包采用芯片识别，无需扫码。 4、试剂包类型：一体化试剂包，50测到1200测有多种不同规格可选。 5、产品性能测量精密度指标符合:pH≤1.0%；pO2≤2.0%；pCO2≤2.0%；K+≤1.0%；Na+≤1.0%；Ca2+≤1.5%；Cl-≤1.0%； 6、产品性能准确度（相对偏差）指标应符合：pH≤1.0%；pO2≤3.0%；pCO2≤3.0%；K+≤2.0%；Na+≤1.5%；Ca2+≤5.0%；Cl-≤3.0%； 7、一个试剂包可完成包括血气分析、电解质、乳酸及血糖等项目的检测 8、一体化试剂包，所有检测项目集成到一个试剂包里完成检测；无需更换不同类型试剂包。 9、支持多种项目测试组合，可根据临床实际需求选择所需的项目进行测试。 10、试剂包采用芯片识别，自动识别试剂包规格、有效期等；管理更便捷。 11、一个试剂包可自由选择不同测试项目：相应试剂可实现自动核销，降低耗材成本。 12、质控测试不消耗试剂，不扣试剂包测试数；降低测试成本。 13、贮存条件为：5℃-25℃，未开包试剂贮存有效期≥9个月，开包有效期≥45天。 14、安全性：试剂包为一体化试剂包，废液可自动回收到试剂包，有效杜绝生物污染。 16、支持多种样本类型检测，包括动脉血、静脉血、毛细管血、质控液等多种不同标本类型。 |  | 检验科 | 进口 |
| 包11 | 心肌标志物试剂 | 总体要求： 1、适用于急诊科、心内科等科室,出报告时间≤20分钟 2、配套单人份的化学发光分析仪，价格不高于1000元/台，数量以医院需求为准。 3、设备保修期≥合同有效期。 |  | 检验科 | 国产 |
|  |  | 高敏肌钙蛋白I试剂 | 1.方法学：化学发光 2.具有溯源性 3.样本类型：全血、血浆、血清 4.单人份试剂，校准点数≤3 5.线性：在 25pg/mL ~50000 pg/mL 区间内，其相关系数（r）≥ 0.9900，精密度：重复性CV%≤10 % ，批间差≤15%，相对偏差±10%范围内，空白限≤20pg/ml |  |  |
|  |  | 肌酸激酶同工酶测定试剂 | 1.方法学：化学发光 2.具有溯源性 3.样本类型：全血、血浆、血清 4.单人份试剂，校准点数≤3 5.线性：在 0.5 ng/mL ~300 ng/mL 区间内，其相关系数（r）≥ 0.9900，精密度：重复性CV%≤10 % ，批间差≤15%，相对偏差±10%范围内，空白限≤0.4ng/ml |  |  |
|  |  | 肌红蛋白测定试剂 | 1.方法学：化学发光 2.具有溯源性 3.样本类型：全血、血浆、血清 4.单人份试剂，校准点数≤3 5.线性：在 5 ng/mL ~1000 ng/mL 区间内，其相关系数（r）≥ 0.9900，精密度：重复性CV%≤10 % ，批间差≤15%，相对偏差±10%范围内，空白限≤2ng/ml |  |  |
|  |  | 氨基末端脑利钠肽前体测定试剂 | 1.方法学：化学发光 2.具有溯源性 3.单人份试剂，校准点数≤3 4.线性：在 30 pg/mL ~30000 pg/mL 区间内，其相关系数（r）≥ 0.9900，精密度：重复性CV%≤10 % ，批间差≤10%，相对偏差±10%范围内，空白限≤20pg/ml |  |  |
|  |  | B型利钠肽测定试剂 | B型利钠肽测定试剂 1.方法学：化学发光 2.具有溯源性 3.样本类型：全血、血浆 4.单人份试剂，校准点数≤3 5.线性：在10 pg/mL ~5000 pg/mL 区间内，其相关系数（r）≥ 0.9900，精密度：重复性CV%≤10 % ，批间差≤15%，相对偏差±10%范围内，空白限≤5pg/ml |  |  |
|  |  | D-二聚体测定试剂 | 1.方法学：化学发光 2.具有溯源性 3.样本类型：全血、血浆 4.单人份试剂，校准点数≤3 5.线性：在 0.2 μgFEU/mL ~20 μgFEU/mL 区间内，其相关系数（r）≥ 0.9900，精密度：重复性CV%≤10 % ，批间差≤15%，相对偏差±10%范围内，空白限≤0.1μgFEU/mL |  |  |

备注：1、所列产品清单里的产品名称仅供参考，投标产品在满足用途、方法学、功能要求、适配检测设备、限价等要求时，产品名称可不相同。

2、*项参数为实质性技术参数，不满足做无效响应处理。

二、商务要求

1.付款方式：①医用耗材送货到医院指定地点，验收合格入库后，根据医院实际情况进行支付；②采购人以银行转账方式支付成交供应商货款。

2.质量要求：①供应商提供的产品应符合国家标准；②产品须提供原装正品并保证今后的售后服务。产品在使用前若发现有质量问题，应在两天内及时更换。若使用中产品出现质量问题，供应商应半小时内进行响应，2小时内到现场处理相关事宜。如若造成采购人损失的，还应承担相关赔偿责任。并根据采购人要求，供应商所提供的产品有效期不得少于一年；耗材临近失效期，采购人及时向供应商提出更换，供应商须在耗材失效前三个月更换完毕，不得以任何理由进行推诿。

3.项目交付方式、时间和地点：按绵阳市中医医院医学装备科要求供货到指定地点。

4.结算方式：实际成交以单价和实际发生的数量结算。（成交单价×实际发生的数量结算。）

5.如遇集中采购、政府带量采购等采购政策变化，采购人有权终止合同，并执行最新的政策和要求。

6.供应商须在签订合同前提供产品制造商对所供产品的授权，或具有授权权限的代理商对所供产品的授权（且需提供该代理商具有有效授权权限的相关证明文件，证明文件需能显示产品制造商对所供产品授权链条的完整性），进口产品除外。因无法提供相关授权导致合同不能签订，供应商半年内不得参与医院其他招标项目。

7.供应商所提供产品必须严格按照（川药招〔2021〕157号 关于调整医用耗材和体外诊断试剂挂网目录范围的通知）等政策规定执行挂网采购，供应商须无条件予以支持配合。

- 第六章  磋商内容、磋商过程中可实质性变动的内容

针对第五章、第九章所包含的技术、服务要求以及合同草案条款，在磋商过程中，磋商小组在获得采购人代表确认的前提下，可以根据磋商情况实质性变动相关内容。磋商小组对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组会及时以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

第七章  响应文件格式

一、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，但是，供应商响应文件相关资料和本章所制格式不一致的，磋商小组将在评分时以响应文件不规范予以扣分处理。

二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制响应文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变响应文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，供应商可以不予填写，但应当注明。

第一部分     “资格性响应文件”格式

格式1-1

（正本/副本）

XX项目

资格性响应文件

供 应 商名称：

采购项目编号：

包号：

日期：XX年XX月XX日

格式1-2

一、法定代表人/单位负责人授权书

- XXXXXXXX（采购人名称）：

- 本授权声明： XXXX（供应商名称）XXXX（法定代表人/单位负责人姓名、职务）授权XXXX（被授权人姓名、职务）为我方 “XXXXXXXX” 项目XX包（采购项目编号：XXXX）磋商采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关磋商采购、签订合同以及执行合同等一切事宜。

- 特此声明。

- 法定代表人/单位负责人（委托人）签字或加盖个人印章：XXXX。

- 授权代表（被授权人）签字：XXXX。

- 供应商名称：XXXX（单位盖章）。

- 日    期：XXXX。

注：

1、供应商为法人单位时提供“法定代表人授权书”，供应商为其他组织时提供“单位负责人授权书”，供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

2、应附法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件和授权代表身份证明材料复印件。

3、身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

4、身份证明材料应同时提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件。

格式1-3

- 二、承诺函

- XXXX（采购人名称）：

- 我单位作为本次采购项目的供应商，根据磋商文件要求，现郑重承诺如下：

- 一、具备本项目规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；

- （二）具有良好的商业信誉和健全 的财务会计制度；

- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- （五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- （六）参加采购活动的供应商、法定代表人(非法人负责人、自然人本人)在前3年内不得具有行贿犯罪记录

- （七）法律、行政法规规定的其他条件；

- （八）根据采购项目提出的特殊条件。

- 二、截至响应文件递交截止日未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单。

- 本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

- 供应商名称：XXXX（单位公章）。

- 法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：XXXX。

- 日    期：XXXX。

格式1-4

供应商和报价产品其他资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

注：供应商应按磋商文件第四章相关要求提供佐证材料，有格式要求的从其要求，无格式要求的格式自拟。

第二部分     “其他响应文件”格式

格式2-1

封面：

（正本/副本）

XX项目

其他响应文件

供 应 商名称：

采购项目编号：

包号：

时间：XX年XX月XX日

格式2-2

响应函

XXX（采购人名称）：

1.我方全面研究了“XXXXXX”项目XX包 磋商文件（项目编号：XXXX），决定参加贵单位组织的本项目磋商采购。

2.我方自愿按照磋商文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务。

3.一旦我方成交，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。

4.我方为本项目提交的响应文件正本1份，副本XX份，电子文档，用于磋商报价。

5.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与磋商报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

6.本次磋商，我方递交的响应文件有效期为磋商文件规定起算之日起90天。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：XXX

通讯地址：XXX

邮政编码：XXX

联系电话：XXX

传    真：XXX

日    期：XXX年XXX月XXX日

格式2-4

- 承诺函（实质性要求）

XXX（采购人名称）：

我方作为本次采购项目的供应商，根据磋商文件要求，现郑重承诺如下：

- 一、我方已认真阅读并接受本项目磋商文件第二章的全部实质性要求，如对磋商文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对磋商文件有异议的同时又参加磋商以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

二、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

- 三、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，我方承诺不属于此类禁止参加本项目的供应商。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、我方实际控制人或者中高级管理人员，不存在同时是采购人工作人员的情形。

六、不存在同一母公司的两家以上的子公司，以不同供应商身份同时参加本项目同一合同项下的采购活动的情形。

七、我方与采购人不存在关联关系，也不是采购人的母公司或子公司。

八、响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

九、如本项目磋商采购过程中需要提供样品，则我方提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我方对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合磋商文件要求导致未能成交的，我方愿意承担相应不利后果。

- 十、国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

- 十一、参加本次采购活动，我方完全同意磋商文件第二章关于“磋商费用”、“合同分包”、“合同转包”、“履约保证金”的实质性要求，并承诺严格按照磋商文件要求履行。

- 十二、在本次递交响应文件之前一周年内，供应商本次磋商中对同一品牌同一型号的产品报价与其在中国境内其他地方的最低报价相比不得高于20%，我方承诺符合该要求。

- 十三、我方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。除非磋商文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术资料，并提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

我方对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：XXX

供应商名称：XXXX（盖章）

日    期：XXX年XXX月XXX日

格式2-5

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人/单位负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：XXX

日期：XXX年XXX月XXX日

格式2-6

技术、服务要求应答表

- 项目名称：

- 采购编号：

- 包号：

| 序号 | 货物名称 | 制造商家及规格型号 | 采购文件要求 | 响应文件响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商必须根据磋商文件要求据实逐条填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：XXX

日期：XXX年XXX月XXX日

格式2-7

商务应答表

- 项目名称：

- 采购编号：

- 包号：

| 序号 | 采购文件要求 | 响应文件响应 | 是否偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

注意：供应商必须根据磋商文件要求据实逐条填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：XXX

日期：XXX年XXX月XXX日

- 格式2-8

供应商类似项目业绩一览表

- 项目名称：

- 采购编号：

- 包号：

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 |  | 是否通过验收 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 注：以上业绩需提供磋商文件要求的有关书面证明材料。

供应商名称：XXXX（盖单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：XXXX

日期: XXXX

- 格式2-9

供应商本项目管理、技术、服务人员情况表

采购编号：

包号：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管理 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：XXX

日期：XXX

第三部分     “报价响应文件”格式

格式2-1

封面：

（正本/副本）

XX项目

报价响应文件

供 应 商名称：

采购项目编号：

包号：

时间：XX年XX月XX日

- 格式2-3

| 序号 | 产品通用名称 | 产品注册证名称 | 注册证号 | 注册证有效期 | 生产企业名称 | 品牌 | 规格型号 | 计价 单位 | 单价 | 报价依据 | 流水号 | 权重 | 单价×权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不高于《四川省药械集中采购及医药价格监管平台》的挂网最低价 |  |  |  |
| 按权重计算后的单价合计： 灾： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承诺：1. 凡挂网产品，一律按《四川省药械集中采购及医药价格监管平台》公示的最低价执行；2.凡本公司所供的产品，价格不高于给其他医院的供货价；3.本公司承诺以下报价产品信息准确无误，因信息错误引发的后果我公司自行承担。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 初始报价一览表

- 项目名称：

- 采购编号：

- 包号：

注：所有报价均用人民币表示,所报价格是交货地的验收价格，包含本项目所需的一切费用。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：XXX

日      期：XXX年XXX月XXX日

格式2-10

- （第X轮/最终）报价表

- 项目名称：

- 采购编号：

- 包号：

| 序号 | 产品通用名称 | 产品注册证名称 | 注册证号 | 注册证有效期 | 生产企业名称 | 品牌 | 规格型号 | 计价 单位 | 单价 | 报价依据 | 流水号 | 权重 | 单价×权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不高于《四川省药械集中采购及医药价格监管平台》的挂网最低价 |  |  |  |
| 按权重计算后的单价合计： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承诺：1. 凡挂网产品，一律按《四川省药械集中采购及医药价格监管平台》公示的最低价执行；2.凡本公司所供的产品，价格不高于给其他医院的供货价；3.本公司承诺以下报价产品信息准确无误，因信息错误引发的后果我公司自行承担。 其他承诺： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 注: 1、报价包含“医用耗材仓储管理服务平台项目”公司对供应商交付的产品的代储、代管、代运费及统一配送与管理费（按每次配送产品总金额的2%支付），税费，利润，招标代理服务费等实施本项目所需的一切费用，采购人不再另行支付任何费用；

- 2、所有报价均用人民币表示,所报价格是交货地的验收价格，报价包含本项目所需的一切费用。

- 3、此表不在响应文件中体现，通过资格性及符合性审查，磋商后现场填写递交。

- 4、供应商自行准备此表加盖公章后磋商现场备用。

- 5、最终报价不能超过初始报价，否则作无效报价处理。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：XXX

日      期：XXX年XXX月XXX日

第八章  评审方法

## 1.总则

## 1.1 参照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律制度，结合本采购项目特点制定本磋商方法。

## 1.2 磋商工作由采购人负责组织，具体磋商由采购人依法组建的磋商小组负责。

## 1.3 磋商工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的磋商程序和标准对待所有的供应商。

## 1.4 磋商小组按照磋商文件规定的磋商程序、评分方法和标准进行评审，并独立履行下列职责：

## （一）熟悉和理解磋商文件，确定磋商文件内容是否违反国家有关强制性规定或者磋商文件存在歧义、重大缺陷，根据需要书面要求采购人、采购人对磋商文件作出解释；

## （二）审查供应商响应文件是否满足磋商文件要求，并作出公正评价；

## （三）根据需要要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正；

## （四）推荐成交供应商，或者受采购人委托确定成交供应商；

## （五）起草评审报告并进行签署；

## （六）向采购人/采购人或监督部门报告非法干预评审工作的行为；

## （七）法律、法规和规章规定的其他职责。

## 1.5磋商过程独立、保密。供应商非法干预磋商过程的，其响应文件作无效处理。

## 2.磋商程序

## 2.1审查磋商文件和停止评审。

## 2.1.1 磋商小组正式评审前，应当对磋商文件进行熟悉和理解，内容主要包括磋商文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、磋商办法和标准、采购政策要求以及采购合同草案条款等。

## 2.1.2 本磋商文件有下列情形之一的，磋商小组应当停止评审：

## （1）磋商文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

## （2）磋商文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

## （3）磋商文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

## 2.1.3 出现本条2.1.2规定应当停止评审情形的，磋商小组应当向采购组织单位书面说明情况。除本条规定的情形外，磋商小组不得以任何方式和理由停止评审。

## 2.2资格性审查。

## 2.2.1本项目需要磋商小组进行资格性检查。

## 磋商小组应依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否属于禁止参加磋商的供应商等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

## 2.2.2资格性审查结束后，磋商小组应当出具资格性审查报告，没有通过资格审查的供应商，磋商小组应当在资格审查报告中说明原因。

## 2.2.3采购人或者采购人宣布未通过资格性审查的供应商名单时，应当告知供应商未通过审查的原因。

## 2.3 通过资格性审查的供应商不足3家的，终止本次采购活动，并发布终止采购活动公告。

## 2.4磋商。

## 2.4.1磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行一轮或多轮磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商顺序以签到的时间先后或现场抽签的方式确定。磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况调整磋商轮次。

## 2.4.2每轮磋商开始前，磋商小组应根据磋商文件的规定，并结合各供应商的响应文件拟定磋商内容。

## 2.4.3在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动磋商文件的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表书面确认。

## 2.4.4对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

## 2.4.5磋商过程中，磋商文件变动的，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表签字（注：供应商为法人的，应当由其法定代表人或者授权代表签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者授权代表签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者授权代表签字确认）或者加盖公章。磋商过程中，供应商根据磋商情况自行决定变更其响应文件的，磋商小组不得拒绝，并应当给予供应商必要的时间，但是供应商变更其响应文件，应当以有利于满足磋商文件要求为原则，不得变更为不利于满足磋商文件规定，否则，其响应文件作为无效处理。

2.4.6磋商过程中，磋商小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，审查中发现供应商响应文件属于下列情况之一的，应按照无效响应文件处理：

（1）响应文件正副本数量不足的；

（2）响应文件组成明显不符合采购文件的规定要求，影响评审委员会评判的；

（3）响应文件的语言、计量单位、知识产权、响应有效期等不符合采购文件的规定，影响磋商小组评判的；

（4）经最终磋商后，供应商的响应文件仍不能完全响应采购文件的实质性要求的；

（5）未载明或者载明的采购项目履约时间、方式、数量及其他采购合同实质性内容与本竞争性磋商文件要求不一致，且采购单位无法接受的。

(6)属于竞争性磋商文件中无效响应情形的。

但磋商小组对响应文件签署、盖章等进行审查过程中，有下列情形的，磋商小组应当评定为不影响整个响应文件有效性和采购活动公平竞争，并通过响应文件的有效性审查：

（1）响应文件存在个别地方（总数不能超过2个）没有法定代表人/单位负责人签字，但有法定代表人/单位负责人的私人印章或者有效授权代理人签字的；

（2）响应文件除采购文件明确要求加盖单位(法人)公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的；

（3）以骑缝章的形式代替响应文件内容逐页盖章的（但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的除外）。

磋商小组对所有响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查后，向采购人出具有效性、完整性和响应程度审查报告，确定继续磋商的供应商名单。没有通过有效性、完整性和响应程度审查的供应商，磋商小组应在有效性、完整性和响应程度审查报告中说明原因。

## 2.4.7磋商过程中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

## 2.4.8磋商过程中，磋商小组发现或者知晓供应商存在违法、违纪行为的，磋商小组应当将该供应商响应文件作无效处理，不允许其提交最后报价。

## 2.4.9磋商完成后，磋商小组应出具磋商情况记录表，磋商情况记录表需包含磋商内容、磋商意见、实质性变动内容等。

2.5报价。

2.5.1本次磋商采购除首次响应文件中的报价以外，供应商报价采用现场报价，参与报价的供应商按磋商小组要求进行报价。报价超过竞争性磋商文件规定的采购预算（或最高限价）或者相关报价不符合采购文件其他的报价规定的，应按照无效响应文件处理。

2.5.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。或磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

2.5.3磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。两轮（若有）以上报价的，供应商在未提高响应文件中承诺的产品及其服务质量的情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，磋商小组应当对其响应文件按无效处理，不允许进入综合评分，并书面告知供应商，说明理由。磋商小组认为供应商最后报价明显低于成本价，在磋商小组发出质询函后供应商未能提供合理的成本分析和价格构成的或对质函询的解释未被磋商小组采信的，应按照无效响应文件处理。

2.5.4供应商最后报价应当由法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表签字确认（注：供应商为法人的，应当由其法定代表人或者授权代表签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者授权代表签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者授权代表签字确认）或加盖公章。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

2.5.5报价如果出现下列不一致的，可按以下原则进行修改：

（一）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额文字存在错误的，应当先对大写金额的文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（二）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，但单价或者单价汇总金额存在数字或者文字错误的，应当先对数字或者文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，修正单价。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件作为无效处理。供应商确认采取书面且加盖单位公章或者供应商授权代表签字的方式。

不得未经澄清、说明或者更正，直接将供应商响应文件作为无效处理。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2.6比较与评价。

由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，具体要求详见本章综合评分部分。

2.7推荐成交候选供应商。

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3家以上成交候选供应商，并编写磋商报告。成交候选供应商顺序按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。供应商得分且最后报价且技术指标分项得分均相同的，成交候选供应商并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择成交供应商。

2.8磋商小组复核。

磋商小组评分汇总结束后，磋商小组应当进行评审复核，对拟推荐为成交候选供应商的、报价最低的、供应商资格审查未通过的、供应商响应文件作无效处理的重点复核。

2.9采购组织单位现场复核评审结果。

2.9.1评审结果汇总完成后，磋商小组拟出具磋商评审报告前，采购人应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和磋商文件对评审结果进行复核，出具复核报告，存在下列情形之一的，采购人应当根据情况书面建议磋商小组现场修改评审结果：

（1）资格性审查认定错误的；

（2）分值汇总计算错误的；

（3）分项评分超出评分标准范围的；

（4）客观评分不一致的。

存在本条上述情形的，由磋商小组自主决定是否采纳采购人的书面建议，并承担独立评审责任。磋商小组采纳采购人书面建议的，应当按照规定现场修改评审结果或者重新评审，并在磋商报告中详细记载有关事宜；不采纳采购人书面建议的，应当书面说明理由。采购人书面建议未被磋商小组采纳的，应当接照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。

采购人复核过程中，磋商小组成员不得离开评审现场。

2.9.2有下列情形之一的，不得现场修改评审结果：

（1）磋商小组已经出具磋商报告并且离开评审现场的；

（2）采购人现场复核时，复核工作人员数量不足的；

（3）采购人现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

（4）采购人现场复核内容超出规定范围的；

（5）采购人未提供书面建议的。

2.10编写磋商报告。

磋商小组推荐成交候选供应商后，应向采购人出具磋商报告。磋商报告应当包括以下主要内容：

（1）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；

（2）响应文件开启日期和地点；

（3）获取磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；

（4）评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件审查情况、磋商情况、报价情况等；

（5）提出的成交候选供应商的排序名单及理由。

磋商报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对磋商报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对磋商报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意磋商报告。

2.11磋商异议处理规则。

在磋商过程中，磋商小组成员对响应文件是否符合磋商文件规定存在争议的，应当以少数服从多数的原则处理，但不违背磋商文件规定。有不同意见的磋商小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者磋商文件规定的，应当在磋商报告中予以反映。

2.12供应商澄清、说明

2.12.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.12.2磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表签字（注：供应商为法人的，应当由其法定代表人或者授权代表签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者授权代表签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者授权代表签字确认）或者加盖公章。

2.13终止磋商采购活动

出现下列情形之一的，采购人或者采购人应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

3.综合评分

3.1本次综合评分的因素详见综合评分明细表。

3.2评审小组成员应当根据自身专业情况对每个有效供应商的响应文件进行独立评分，得出每个有效供应商的总分。

3.3综合评分明细表

3.3.1综合评分明细表的制定以科学合理、降低评委会自由裁量权为原则。

3.3.2 综合评分明细表按须知表中的相关要求进行价格调整，再参与价格分评审。

## 3.3.3综合评分明细表

评分细则1（本标准适用于包1-8）

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价30% | 30分 | 满足磋商文件要求且各单项报价*单项价格权重之和最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/（单项报价*单项价格权重之和））×30 |  |
| 2 | 项目实施方案40% | 40分 | 1、供应商根据文件要求结合医院临床需要，结合配送所投产品实际情况制定项目实施服务方案（30分）： （1）备货方案；（2）配送流程方案；（3）协助耗材验收入库方案；（4）耗材退换货方案；（5）防控商业贿赂方案；（6）安全管理方案； 包括上述全部内容且符合采购需求得30分；每缺少一项内容扣5分，内容中存在缺陷的一处扣2.5分，扣完为止。 注：“符合采购需求”是指：①内容与项目要求吻合、层次细化，有具体详细的阐述；②阐述从实际出发，切合项目背景、项目需求以及市场供应情况发现问题并提出合理化专业技术建议或者解决方案；③内容符合国家、地方、行业标准、行业惯例以及项目特点、能有效落地执行和操作，保障项目高质量履约，实现采购目标；④内容清楚明了、表述规范、含义准确。 “内容存在缺陷”是指：方案项目名称、项目编号与本项目要求不一致，或套用其他项目方案、或引用科学原理错误、或前后内容互相矛盾、内容简单、不具有可行性或存在与本项目无关的内容。 2、配套服务方案（10分）： 提供技术支持（10分）： 如临床需要，可随时提供工程师或相关技术工作人员到院指导临床工作开展的得10分。（提供承诺函） |  |
| 3 | 样品11% | 11分 | 供应商需提供符合磋商交件要求的样品1件。根据样品的材质、制作工艺、整体性等因素进行评审:样品安全稳定性高、制作工艺表面处理光滑、表面不易留存指纹、坚韧、无明显的毛刺、无裂纹、无凸起、结合部位平整、颜色均匀、整体性好、设计美观等;满足以上要求的得 11分;每出现一处缺陷的扣1分，扣完为止。注:投标样品必须和磋商文件参数一致，未提供样品或提供不全的或未按规定技术要求提供样品的不得分。 |  |
| 4 | 售后服务响应情况4% | 4分 | 提供完善的售后服务响应情况，其中： 响应时间30分钟内，给出解决方案，需要到现场处理的，2小时内到达现场处理得4分。 响应时间60分钟内，给出解决方案，需要到现场处理的，4小时内到达现场处理得2分。 响应时间90分钟内，给出解决方案，需要到现场处理的，8小时内到达现场处理得1分。 响应时间超过90分钟、不能给出解决方案、超过8小时到达现场处理的均不得分。 注：提供承诺函和相应证明材料得分 |  |
| 5 | 类似业绩15% | 15分 | 2021年1月1日（含）至递交响应文件截止日，供应商每具有一个类似项目业绩的得3分，最多得15分。 注：1.类似项目业绩指：类似医用耗材配供货业绩； 2.证明材料须提供合同复印件加盖供应商公章，同一个采购单位的多个合同计1个 |  |

评分细则2（本标准适用于包9-11）

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价40% | 40分 | 满足磋商文件要求且各单项报价*单项价格权重之和最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/（单项报价*单项价格权重之和））×40 |  |
| 2 | 技术指标 和配置20% （共同评审因素） | 20分 | 完全符合磋商文件第五章“二、技术要求”没有负偏离得30分。未标识符号的技术参数每有一项负偏离的扣2分，扣完为止。 注：投标产品彩页资料、中文使用说明书、用户手册资料之一；参数有要求的，按要求提供相应证明材料，否则视为负偏离。 |  |
| 2 | 实施方案30% | 30分 | 1、供应商根据文件要求结合配送服务产品实际情况制定服务实施方案（30分）： （1）备货方案；（2）配送流程方案；（3）协助耗材验收入库方案；（4）耗材退换货方案；（5）防控商业贿赂方案；（6）安全管理方案； 包括上述全部内容且符合采购需求得30分；每缺少一项内容扣5分，内容中存在缺陷的一处扣2.5分，扣完为止。 注：“符合采购需求”是指：①内容与项目要求吻合、层次细化，有具体详细的阐述；②阐述从实际出发，切合项目背景、项目需求以及市场供应情况发现问题并提出合理化专业技术建议或者解决方案；③内容符合国家、地方、行业标准、行业惯例以及项目特点、能有效落地执行和操作，保障项目高质量履约，实现采购目标；④内容清楚明了、表述规范、含义准确。 “内容存在缺陷”是指：方案项目名称、项目编号与本项目要求不一致，或套用其他项目方案、或引用科学原理错误、或前后内容互相矛盾、内容简单、不具有可行性或存在与本项目无关的内容。 |  |
| 4 | 售后服务响应情况5% | 5分 | 提供完善的售后服务响应情况，其中： 响应时间30分钟内，给出解决方案，需要到现场处理的，2小时内到达现场处理得5分。 响应时间60分钟内，给出解决方案，需要到现场处理的，4小时内到达现场处理得3分。 响应时间90分钟内，给出解决方案，需要到现场处理的，8小时内到达现场处理得1分。 响应时间超过90分钟、不能给出解决方案、超过8小时到达现场处理的均不得分。 注：提供承诺函和相应证明材料得分 |  |
| 5 | 类似业绩5% | 5分 | 2021年1月1日（含）至递交响应文件截止日，供应商每具有一个类似项目业绩的得1分，最多得5分。 注：1.类似项目业绩指：类似医用耗材供货业绩； 2.证明材料须提供合同复印件加盖供应商公章，同一个采购单位的多个合同计1个 |  |

注：评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

4.磋商纪律及注意事项

4.1磋商小组内部讨论的情况和意见必须保密，任何人不得以任何形式透露给供应商或与供应商有关的单位或个人。

4.2在磋商过程中，供应商不得以任何形式对磋商小组成员进行旨在影响磋商结果的私下接触，否则将取消其参与磋商的资格。

4.3对各供应商的商业秘密，磋商小组成员应予以保密，不得泄露给其他供应商。

4.4 磋商小组独立评判，推荐成交候选人，并写出书面报告。

5.磋商小组在采购活动中承担以下义务：

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）发现磋商文件内容违反国家有关强制性规定或者磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购人或者采购人书面说明情况；

（五）及时向监督部门举报在评审过程中受到非法干预的情况；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

6.评审专家在采购活动中应当遵守以下工作纪律：

（一）发现参加了与自己有利害关系的评审活动，须主动提出回避，退出评审；

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购人统一保管；

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理；

（四）评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论，不得征询或者接受采购人的倾向性意见，不得明示或暗示供应商在澄清时表达与其响应文件原义不同的意见，不得以磋商文件没有规定的评审方法和标准作为评审的依据，不得修改或者细化评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得违规撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认；

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，不得向外界透露评审内容；

（六）评审现场服从采购人工作人员的管理，接受现场监督人员的合法监督；

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购人的请托。

第九章  合同草案条款

合同编号：XXXX。

签订地点：XXXX。

签订时间：XXXX年XX月XX日。

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》及XXXX采购项目（项目编号：XX）的《竞争性磋商文件》、乙方的《响应文件》及《成交通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的竞争性磋商文件、响应文件、《成交通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

## 一、合同货物

| 货物品名 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 随机 配件 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、合同总价

实际成交以单价和实际发生的数量结算。（成交单价×实际发生的数量结算。）

三、质量要求

1、供应商提供的产品应符合国家标准；

2、产品须提供原装正品并保证今后的售后服务。产品在使用前若发现有质量问题，应在两天内及时更换。若使用中产品出现质量问题，供应商应半小时内进行响应，2小时内到现场处理相关事宜。如若造成采购人损失的，还应承担相关赔偿责任。并根据采购人要求，供应商所提供的产品有效期不得少于一年；耗材临近失效期，采购人及时向供应商提出更换，供应商须在耗材失效前三个月更换完毕，不得以任何理由进行推诿。

四、交货及验收(以磋商文件和成交单位的响应文件为准)

1、按绵阳市中医医院医学装备科要求供货到指定地点。

2、其他未尽事宜应严格按照《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32号）的要求进行。

五、付款方式

1、医用耗材送货到医院指定地点，验收合格入库后，根据医院实际情况进行支付；

2、采购人以银行转账方式支付成交供应商货款。

六、其他(以磋商文件和成交单位的响应文件为准)

1.如遇集中采购、政府带量采购等采购政策变化，采购人有权终止合同，并执行最新的政策和要求。

2.供应商须在签订合同前提供产品制造商对所供产品的授权，或具有授权权限的代理商对所供产品的授权（且需提供该代理商具有有效授权权限的相关证明文件，证明文件需能显示产品制造商对所供产品授权链条的完整性），进口产品除外。因无法提供相关授权导致合同不能签订，供应商半年内不得参与医院其他招标项目。

3.供应商所提供产品必须严格按照（川药招〔2021〕157号 关于调整医用耗材和体外诊断试剂挂网目录范围的通知）等政策规定执行挂网采购，供应商须无条件予以支持配合。

## 七、违约责任

1、甲方违约责任

（1） 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之    的违约金；

（2） 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之/天的违约金；逾期付款超过天的，乙方有权终止合同；

（3） 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2、乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之/天的违约金；逾期交货超过XX天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之的赔偿金给甲方。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

## 八、争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

## 九、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式XX份，自双方签章之日起生效。甲方XX份，乙方XX份、采购人一份。

甲方：   （盖章）   			      乙方：   （盖章）

法定代表人（授权代表）：          法定代表人（授权代表）：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：XX年XX月XX日 		    签约日期：XX年XX月XX日