**二次供水系统水箱清洗及水质检测服务**

**采购要求**

采购项目名称：二次供水系统水箱清洗及水质检测服务。

1、需求数量及报价单：详细见“附件一”。

2、质量标准及验收要求：水质检测需由具有CMA资质的专业检测资质的机构进行检测，检测内容包含但不限于：微生物指标、毒理指标、感官性状和一般化学指标、消毒剂等指标，检测的指标数量、种类须满足国家相关标准。

3、项目服务要求：每年清洗两次，每年四次检测报告。

4、采购最高限价：9000元。

5、结算付款方式：每次完成所有清洗消毒、抽样检测全部合格并取得全部检测报告后，医院按年支付服务费用。

6、本项目特定资格要求：消毒产品生产企业卫生许可证、有限空间作业服务资质证书、清洗人员健康证（投标时须提供复印件，并加盖供应商公章）。

7、合同期3年。

8、投标方须具有毒有害检测设备、通风换气设备以及必要的作业防护用品、设施。

9、投标人应现场勘察，充分了解现场情况。

10、投标人须完全响应二次供水系统水箱清洗消毒检测合同。

附件一、项目清单及报价表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 频率（次/年） | 区域 | 规格/容量 | 数量 | 单位 | 报价 | 备注 |
| 水箱清洗消毒 | 2 | 本部 | 35m³/台\*2台=70m³ | 70 | m³ |  |  |
| 2 | 经开分院 | 150m³/台\*1台=150m³ | 150 | m³ |  |  |
| 水质检测  （末端） | 4 |  |  | 2 | 个 |  |  |
| 每年总价限价 | 合计（元）： | | | | | | |

项目说明：

本部位于涪城路14号，经开院区位于松垭镇日新村杏林路12号，每年对所包括的二次供水箱每6个月进行一次全面的清洗消毒。每个季度对所包括的二次供水箱进行一次全面的上门抽样检测。