绵阳市中医医院灭火器项目询价采购文件

因我院业务需要，拟以询价方式采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加。

一、采购项目概况

1．项目名称：绵阳市中医医院灭火器采购

| 序号 | 产品名称 | 型号 | 灭火剂重量（kg） | 单价限价（元） | 预估数量（具） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干粉灭火器 | MF/ABC5 | 5±2% | 65 | 700 |
| 2 | 二氧化碳灭火器 | MT/3 | 3 | 130 | 50 |
| 3 | 水基灭火器 | 3L | 1.2 | 60 | 20 |

- 产品技术参数：

- 干粉灭火器参数

| 型 号 | 灭火剂重量（kg） | 有效喷射时间（s） | 有效喷射距离（m） | 喷射滞后时间（s） | 喷射剩余率（%） | 驱动氮气压力（MPa） | 使用温度（℃） | 电绝缘性 | 灭火级别 | 水压试验压力（MPa） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MF/ABC5 | 5±2% | ≥13 | ≥3.5 | ≤5 | ≤15 | 1.2 | -20~+60 | 5KV | 3A 89B | 2.1 |

- 二氧化碳灭火器参数

| 型号 | 灭火剂充装量（kg） | 有效喷射距离（m） | 有效喷射时间（s） | 灭火级别 | 使用温度范围（℃） | 充装系数 | 喷射滞后时间（s） | 喷射剩余率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MT/3 | 3 | ≥2.0 | ≥8 | 21B、C、E | -10～+55 | ≤0.6 | ≤5 | ≤10 |

- 水基灭火器参数

| 型号 | 灭火剂量（L） | 充压（MPa） | 喷射时间（s） | 喷射距离（m） | 灭火级别 | 使用温度（℃） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MSWZ/3 | 3L | 1.2 | ≥15 | ≥3 | 2A，55B，E | -22～+55 |

- 注：以上产品需符合消防3C认证要求，出具相应佐证材料。

- 送货方式：按总务科要求分批送货。

- 结算付款方式：验收合格后按配送数量据实结算。

- 二、采购方式

1.采购方式：询价，供应商一次性报出最终价格，不得更改。

2.评审方法：符合资格条件前提下，满足采购要求，报价最低的投标人为中标人。对于报价相同的，由采购人采取随机抽签的方式确定。

三、供应商资格（加盖鲜章）

1、具有独立承担民事责任的能力（提供有效期内营业执照复印件）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函）；

3、具有履行合同所必需的专业技术能力（提供承诺函）；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函）；

5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函）；

6、委托授权书（提供原件）；

7、法定代表人及授权代表的身份证（提供复印件）。

四、报价响应须知

1.报价须知

（1） 投标人以项目最高限价为基准，一次性报出最终报价，不作更改。

（2） 报价为完成本项目的全部工作内容所需费用。

2.报价时间：2025年11月11日至11月14日17：00（以邮件接收时间为准。）

3.资料递交：自行在公告附件中下载采购文件。报名表、资格（按照第三条“供应商资格”要求内容提供资料）、最终报价表、项目服务要求响应表加盖公章，扫描成PDF后打包加密发送至指定邮箱3492093577@qq.com，报名文件命名格式：项目名称+公司全称+联系人+联系电话，开标时需要提供邮件密码，请开标当天保持电话通畅，拨打三次无人接听或无法接通视为自动放弃。

4.开启时间地点：2025年11 月18日15时 00分绵阳市中医医院怀恩楼20楼2018室。

五、联系方式

1.报名咨询：蒋老师 0816-2243905

2.项目咨询：胡老师0816-2223879

3.监督部门联系电话：0816-2224042

- 六、公告发布媒体：绵阳市中医医院官网（https://www.myszyyy.cn/）。

最终报价表

| 序号 | 产品名称 | 品牌型号 | 灭火剂重量（kg） | 预估数量（具） | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干粉灭火器 |  |  | 700 |  |
| 2 | 二氧化碳灭火器 |  |  | 50 |  |
| 3 | 水基灭火器 |  |  | 20 |  |
| 合计：小写 元 大写 |  |  |  |  |  |

注：1.所有报价均用人民币表示,报价为完成本合同约定的全部工作内容所需费用。

2.投标人以项目最高限价为基准，一次性报出最终报价，不作更改，超过最高限价视为无效报价。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：

授权委托书

（姓名）本人（身份证号码：）系（供应商名称）的法定代表人，现委托（姓名）（身份证号码：）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）响应申请文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：。

代理人无转委托权。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（签字或加盖个人印章））：

委托代理人（签字或加盖个人印章）：

日期：年月日

注：1.如由法定代表人签署响应文件时，无需提供本授权委托书；

2.附法定代表人和委托代理人身份证复印件。

项目技术参数响应表

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.以上表格格式行、列可增减。

2.供应商按照产品技术参数做出应答，按要求提供相应佐证材料。

3.供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格等。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或加盖个人印章）：

日期：